## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | 第一章 土石方工程
1 | 1-18 | 挖掘机挖一般土方 装车 三类土 | m3 | 23.19
2 | 1-15 | 挖掘机挖一般土方 不装车 三类土 | m3 | 26.64
3 | 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 23.19
4 | 1-82 | 填土机械碾压 ~两遍 | m3 | 26.64
| A.4 | 第四章 砌筑工程
5 | 4-41换 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 57.2
6 | 4-42换 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 1.86
7 | 4-60换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 2.79
| A.5 | 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 6.83
9 | 5-4换 | 现浇混凝土 基础满堂基础地下室底板^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 16.36
10 | 5-9 | 现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^泵送商品砼C30 | m3 | 62.73
11 | 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 29.61
12 | 5-11 | 现浇混凝土 斜梁^泵送商品砼C30 | m3 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 5-7换 | 现浇混凝土 构造柱^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 6.86
14 | 5-13 | 现浇混凝土 直形、弧形墙 厚10以内^泵送商品砼C30 | m3 | 28.39
15 | 5-17 | 现浇混凝土 拱板^泵送商品砼C30 | m3 | 3.32
16 | 5-16 | 现浇混凝土 平板^泵送商品砼C30 | m3 | 8.75
17 | 5-20 | 现浇混凝土 栏板^泵送商品砼C30 | m3 | 11.16
18 | 5-22 | 现浇混凝土 雨篷^泵送商品砼C30 | m3 | 2.07
19 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 3.7
20 | 5-109 | 现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 12.94
21 | 5-131 | 现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 485.95
22 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 246.7
23 | 5-136 | 现浇混凝土 斜梁 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 72.03
24 | 5-132 | 现浇混凝土 异形梁 铝模~支模高度3.6m以内 | m2 | 92.63
25 | 5-155 | 现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 191.04
26 | 5-147 | 现浇混凝土 拱形板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 28.98
27 | 5-144 | 现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 72.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 5-176 | 现浇混凝土直形栏板、翻檐模板 | m2 | 67
29 | 5-174 | 现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2水平投影面积 | 17.28
30 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 5.864
31 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 7.154
32 | 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 1.295
33 | 5-89换 | 植筋 钢筋直径（mm以内）6.5`实际植筋深度132(mm) | 个 | 67
34 | 5-90换 | 植筋 钢筋直径（mm以内）10`实际植筋深度176(mm) | 个 | 1840
35 | 5-91换 | 植筋 钢筋直径（mm以内）14`实际植筋深度264(mm) | 个 | 287
36 | 5-91换 | 植筋 钢筋直径（mm以内）14`实际植筋深度308(mm) | 个 | 173
37 | 5-172 | 现浇混凝土线条模板增加费 三道以内 | m | 26
38 | 5-173 | 现浇混凝土线条模板增加费 三道以上 | m | 195.52
| A.8 | 第八章 门窗工程
39 | 综合单价 | 塑钢节能推拉窗中空玻璃5+9+5 | m2 | 510.47 | [5 empty] | 温州信息价88系列白色双白
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 综合单价 | 铝合金百叶窗 1.0厚 | m2 | 134.37 | [5 empty] | 丽水信息价第四期
41 | 综合暂估价 | 金属铜门 | m2 | 10.8
| A.9 | 第九章 屋面及防水工程
瓦屋面A
42 | 7-19 | 屋面木基层 圆檩木 | m3 | 10.846
43 | 7-26 | 椽子基层 钉挂瓦条 | m2 | 330.363
44 | 9-17 | 瓦屋面 黏土平瓦 屋面基层 杉木条 | m2 | 330.363
瓦屋面B
45 | 9-19换 | 瓦屋面 黏土平瓦 屋脊 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:3 | m | 26.5
46 | 11-1+11-3*-5换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚15(mm) | m2 | 139.45
47 | 9-48+9-50*1换 | 立面改性沥青卷材 热熔法~层2 弹性体改性沥青防水卷材 4.0mm I G M | m2 | 139.45
48 | 9-1换 | 刚性屋面 细石混凝土面层 ^水泥砂浆 1:3~厚40mm | m2 | 139.45
49 | 9-52 | 立面改性沥青卷材 自粘法~一层 自粘聚合物改性沥青防水卷材 4.0mm I型 N类 | m2 | 139.45
50 | E3-45 | 油毡瓦屋面制作、安装 | m2 | 139.45
51 | 5-52 | 钢筋网片 | t | 0.145586
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
平屋面
52 | 11-1+11-3*-5换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚15(mm) | m2 | 522.37
53 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 808.05
54 | 10-33 | 屋面聚苯乙烯泡沫保温板 50mm厚 挤塑聚苯板（XPS) 70 | m2 | 522.37
55 | 10-94 | 耐酸沥青胶泥卷材隔离层 二毡三油 | m2 | 808.05
56 | 9-1+9-2*1换 | 刚性屋面 细石混凝土面层 ^水泥砂浆 1:3~厚50(mm) | m2 | 522.37
57 | 5-52 | 钢筋网片 | t | 1.90874
檐沟
58 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法 SBS改性沥青防水卷材 4.0mm | m2 | 219.53
59 | 9-5换 | 刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 72.88
| A.11 | 第十一章 楼地面装饰工程
60 | 11-8换 | 干混砂浆楼地面^水泥砂浆 1:2~厚20mm | m2 | 46.75
| A.12 | 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 0
61 | 12-2+12-3-1*-2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5~基层厚12(mm) 面层厚6(mm) | m2 | 1420.09
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 12-1+12-3-1*-5;+12-3-2*-6换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^混合砂浆1∶0.5∶3~基层厚9(mm) 面层厚(mm) | m2 | 99.68
63 | 12-21换 | 柱（梁）面砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 306.81
64 | 12-2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 218.27
65 | 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 27.23
66 | 综合单价 | GRC罗马柱，装饰线条，多宝瓶等 | m2 | 465.24
67 | 综合单价 | GRC装饰块670*250mm，造型详图纸 | 个 | 2
68 | 综合单价 | GRC装饰块320*260mm，造型详图纸 | 个 | 4
69 | 综合单价 | GRC装饰块115*117mm，造型详图纸 | 个 | 66
| A.14 | 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 0
70 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 99.68
71 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 99.68
72 | 综合单价 | 水泡水真石漆（含腻子） | m2 | 2780.59
| A.16 | 第十六章 拆除工程 |  | 0
73 | 16-21 | 现浇钢筋砼地面拆除 | m3 | 8.19
74 | 16-16 | 现浇钢筋砼墙、板、雨篷拆除 | m3 | 45.57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 16-18 | 栏板拆除 | m3 | 6.92
76 | 16-56 | 金属栏板拆除 | m | 34.29
77 | X1-2*J0.5换 | 卸平瓦`实际为非保护性拆除的 | m2 | 344.08
78 | X1-4*J0.5换 | 拆屋面椽子木基层（平瓦）`实际为非保护性拆除的 | m2 | 344.08
79 | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 21.28
80 | 综合单价 | 铝合金遮阳板拆除 | m2 | 18.86
81 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 131.92
82 | 16-37 | 墙面墙石材面铲除 | m2 | 7.48
83 | 16-50 | 金属门窗拆除 | m2 | 603.84
84 | 16-50 | 防盗窗窗拆除 | m2 | 112.95
85 | 16-36换 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 1289.23
86 | X1-11 | 拆屋面整体建筑构造层 总厚度10cm外 | m2 | 419.2
87 | 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 1289.23
88 | 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 227.5536
89 | 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 227.554
落水管
90 | C10-1-106 | 室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 163.8
91 | C10-1-108 | 室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 13.65
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 其他工程 |  | 0
92 | 综合暂估价 | 闷顶层垃圾清理 | 项 | 1
93 | 综合暂估价 | 外墙面变形缝抗震型（详2006浙J55） | m | 25.35
94 | 综合暂估价 | 屋面变形缝金属盖板型（详2006浙J55） | m | 4.39
95 | 综合暂估价 | 3mm厚铝板雨棚 | m2 | 27.3
96 | 综合单价 | 空调拆除移位安装（按实结算） | 个 | 80
97 | 综合暂估价 | 高压变电箱等保护，外墙线整理，配电箱拆除后原位安装，LED显示屏拆除复位等（按实结算） | 项 | 1
98 | 综合暂估价 | 铸铁栏杆高0.83m，样式详图纸 | m | 75.36
99 | 综合暂估价 | 露台处玻璃雨棚拆除 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.18 | 第十八章 脚手架工程
1 | 18-36 | 外墙脚手架 高度20m以内 | m2 | 1264.8
2 | 18-35 | 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 398.55
3 | 18-37 | 外墙脚手架 高度30m以内 | m2 | 660.48
| A.19 | 第十九章 垂直运输工程
4 | 20-1 | 建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内 | 万元 | 20.987244
5 | 20-1H | 建筑物超高人工降效增加费价差 檐高30m以内 | 万元 | 2.811288
6 | 20-11 | 建筑物超高机械降效增加费 檐高30m以内 | 万元 | 2.681204
7 | 19-4换 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时 | m2 | 84.7584
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 82718.39 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 82718.39 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 3mm厚铝板雨棚 | m2 |  | 1000
2 | 外墙面变形缝抗震型（详2006浙J55） | m |  | 120
3 | 屋面变形缝金属盖板型（详2006浙J55） | m |  | 140
4 | 金属铜门 | m2 |  | 1000
5 | 铸铁栏杆高0.83m，样式详图纸 | m |  | 150
6 | 闷顶层垃圾清理 | 项 |  | 2000
7 | 露台处玻璃雨棚拆除 | 项 |  | 1500
8 | 高压变电箱等保护，外墙线整理，配电箱拆除后原位安装，LED显示屏拆除复位等 | 项 |  | 6000
合计