(国企采购)青田县祯埠镇一体化污水处理设备项目

竞争性磋商文件

| 招标编号： | QTCT-005 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县祯埠镇一体化污水处理设备项目 |
| 采购人： | 青田县城市发展投资有限公司 |
| 采购代理机构： | 杭州建设工程造价咨询有限公司 |
| 地址： | 青田县滨江国际9幢3单元302室 |
| 邮编： | 323900 |

二〇二二年十一月

# 目  录

目  录	1

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 采购需求	4

一、总说明	5

二、采购内容和主要技术要求	6

三、项目实施要求	23

第三章 供应商须知	27

供应商须知前附表	7

1.总则	30

2.磋商文件	33

3.响应文件	13

4.响应文件的编制	34

5.响应文件的递交	15

6.磋商无效情形	16

7.磋商、磋商评审及定标	17

8.成交和合同	40

9.履约保证金和质保期	41

10.保证金	41

11.其他事项	41

第四章 合同主要条款（参考）	42

第五章响应文件格式	46

一、响应文件格式说明	26

二、资信及商务文件格式	27

三、技术文件格式	38

四、报价文件格式	50

第六章 磋商评审办法及评分标准	59

# 竞争性磋商公告

为公正、公平、科学、高效地选择供应商，根据《青田县国有资产管理办法》和《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）等规定，受青田县城市发展投资有限公司委托，现就青田县祯埠镇一体化污水处理设备项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来磋商。

- 项目编号: QTCT-005

- 项目概况:

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田县祯埠镇一体化污水处理设备项目（日处理量150吨） | 1 | 套 | 50万元 | 供应商报价不得超过预算金额，否则作无效磋商处理。 |

三、磋商供应商资格要求:

1.符合政府采购法第二十二条规定的企业。

2.磋商截止时间前,供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，被列入但有效期已过的除外。

3.本项目不接受联合体参加磋商。

四、公告期限：本项目公告期限为3个工作日（以公告发布次日开始计算）

五、磋商文件的获取:

1.网络下载获取：竞争性磋商文件可以网上自行下载，下载地址：丽水市公共资源交易网-其它交易（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）。

六、磋商响应文件提交截止时间：2022年11月 24 日09时30分（北京时间，下同）

七、磋商响应文件提交地址：青田县水务有限公司七楼会议室（青田县温寿线瓯江明月北侧约180米）

八、磋商开始时间：2022年 11月 24 日09时30分

九、磋商地址：青田县水务有限公司七楼会议室（青田县温寿线瓯江明月北侧约180米）

十、资格审查：

供应商资格采用后审制。接受供应商报名或递交响应文件不表明已获取磋商资格。磋商会上通过资格审查的供应商才具有磋商资格。

十一、其它事项

1.现场递交：请供应商代表（原则上最多派一名）全程佩戴口罩等防护工具。进入青田县水务有限公司七楼会议室前，出示健康码及行程码，自觉接受体温检测、防疫询问等，并如实报告情况，通过身份核验和体温检测正常方可入场递交响应文件。

十二、联系方式

1、采购人名称：青田县城市发展投资有限公司

联系人：叶昊哲

联系电话：13884343932

地址：青田县百川润城2幢8号

2、采购代理机构名称：杭州建设工程造价咨询有限公司

项目联系人：季方杰

联系电话：0578-6769386、13867092386

地址：青田县滨江国际9幢3单元302室

青田县城市发展投资有限公司

杭州建设工程造价咨询有限公司

2022年 11月14 日

# 第二章 采购需求

一、总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

投标产品与本技术要求不一致时，投标人应在响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如投标人没有在响应文件中提出异议，则视为投标人承诺提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

采购的内容所涉及的产品标准，规范，验收标准，规范，应符合国家有关条例及规范，如是国外相应标准应征得采购人认可。所使用的原材料均为环保材料，性能必须符合国家标准为前提，同时必须满足采购文件约定的相关检测项目的检测标准。

3、投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、保管、就位、安装、调试、试运行、技术培训、检验、通过有关部门验收、质保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人须随产品提供使用说明书与维保卡。

二、采购内容和主要技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主体 | 碳钢防腐≥11*3*3m | 套 | 1 |  |
|  | 调节池 | 玻璃钢≥9.9*3.3 | 套 | 1 |  |
| 2 | 杂质格栅 | ≥500*500 | 套 | 1 |  |
| 3 | 污水提升泵 | ≥WQ10-10-0.75KW | 台 | 2 |  |
| 4 | 液位控制器 | 浮球式 | 个 | 1 |  |
| 5 | 厌氧池 | 安装密度≥80% | 套 | 1 |  |
|  | 生物填料 |  |  |  |  |
| 6 | 厌氧池 | 钢制防腐 | 套 | 1 |  |
|  | 填料支架 |  |  |  |  |
| 7 | 缺氧池 | 安装密度≥80% | 套 | 1 |  |
|  | 生物填料 |  |  |  |  |
| 8 | 缺氧池 | 钢制防腐 | 套 | 1 |  |
|  | 填料支架 |  |  |  |  |
| 9 | 穿孔曝气 | UPVC | 套 | 1 |  |
| 10 | 好氧池 | 安装密度≥80% | 套 | 1 |  |
|  | 生物填料 |  |  |  |  |
| 11 | 好氧池 | 钢制防腐 | 套 | 1 |  |
|  | 填料支架 |  |  |  |  |
| 12 | 曝气装置 | Φ215 | 套 | 1 |  |
| 13 | 罗茨风机 | SGSR65-3KW | 台 | 2 |  |
| 14 | 硝化液回流泵 | ≥WQ10-10-0.75KW | 套 | 1 |  |
| 15 | MBR生物滤膜系统 | 加强型不断丝 | m² | 500 |  |
| 16 | 膜架 | 钢制防腐 | 套 | 1 |  |
| 17 | 自吸泵 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 18 | 反洗泵 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 19 | 出水流量计 | 0-9000L | 个 | 1 |  |
| 20 | 反洗流量计 | 0-15000L | 个 | 1 |  |
| 21 | 膜池液位开关 | 浮球式 | 套 | 1 |  |
| 22 | 污泥泵 | 配套（提升污泥到污泥池） | 台 | 1 |  |
| 23 | 污泥回流泵 | ≥WQ8-22-0.75KW | 套 | 1 |  |
| 24 | 溢流系统 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 25 | 人孔盖板 | Q235 | 套 | 5 |  |
| 26 | 污泥池 | 储存污泥/碳钢 | 1 | 1 |  |
| 27 | 二氧化氯投加器 | PE200L | 套 | 1 |  |
| 28 | 除磷装置 | PE200L | 套 | 1 |  |
| 29 | 电气控制系统 | 手动/自动 | 套 | 1 |  |
| 30 | 电线电缆 | 标配 | 套 | 1 |  |
| 31 | 软 管 | 标配 | 套 | 1 |  |
| 32 | 设备内管道阀门 | 标配 | 套 | 1 |  |
| 33 | 法兰 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 34 | 雕花板设备间 | ≥3*2.5*3米 | 套 | 1 |  |

技术要求

| 序号 | 采购内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 设备内部二次防腐，设备外部二次防腐 |
| 2 | - 设备主体板≥6mm，内隔板≥6mm。 |
| 3 | - 设备内外两次加强钢加固 |
| 4 | - 填料支架10号钢筋（3套） |
| 5 | - PVC管道（包含阀门配件） |
| 6 | 填料支架，曝气管路支架，曝气盘支架各1套 |

| 7 | ▲设备处理后出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015)中一级排放标准，指标参数如下： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 指标 | 出水水质（mg/L） |
|  | COD | ≤60 |
|  | NH3-N | ≤15 |
|  | SS | ≤20 |
|  | TP | ≤2 |
|  | pH | 6~9 |
|  | 动植物油 | ≤3 |
|  | 粪大肠菌群 | ≤10000 |

三、项目商务要求

1、中标人要向采购人支付合同总价1 %的履约保证金，作为中标人认真履行合同条款的保证。中标人没有履行合同项下约定的义务和责任所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从任何一笔合同价款中扣除。

2、中标人在履约完毕并经验收后，招标人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经招标人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，招标人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

3、工期要求：安装调试应在2022年 12月30日前完成

4、项目质保期要求：三年（上限由各投标人根据情况自报）

5、售后技术服务要求：质保期内免费保修上门服务；质保期内出现故障，在接到电话后0.5小时内响应，2小时内到现场，12小时内解决问题（若质保期内免费保修上门服务时间不能保证，相应延迟质保期时间），对不能及时解决问题的，上报业主方报备，并原因说明，制定修复计划。

6、 付款方式：设备进场后内支付合同价的30%，项目采购安装完毕并经验收合格后支付至结算价的100%。

7、交货地点: 采购人指定地点；

### 四、安装、调试、验收要求

1 、安装要求：签订合同后，按照采购人所提供的安装地点将所供设备（出厂原包装）运至指定地点拆箱，负责安装调试和设备的集成，中标人将所供设备运至交货地点拆箱、安装集成和调试，安装完毕后，交付给采购人试用。

2、 调试要求：中标人到货后，安装完成后，用户针对项目系统功能、性能等进行初步测试验收，符合竞争性磋商文件的。

3、 验收要求：中标人安装调试完毕后，双方协商择日对项目进行验收。验收时中标人要提供详细设备清单一份，包括产品品牌型号单价合计等，提供验收竣工资料一份，装订成册。

4、设备到货后，由供应商负责派具有专业资质安装技术人员到采购人指定的现场进行足够工作日的设备安装、调试、试运行。供应商所派技术人员在采购人所在地的食宿及市内交通费用由供应商自行承担。

### 五、其他

1、本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

2、节约能源、保护环境：本项目如需采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品的，采购需求要求投标人所投的相应产品须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。属于强制节能采购品目清单中的产品如未获得证书，其投标将被拒绝。

3、疫情防控要求（包含但不限于以下内容）

（1）对每天进场人员进行体温检测以及绿码查询，并记录在案，一周上报一次采购单位。

（2）相应消杀、防疫设备提供全面，全方位保证进场人员的身体健康。

（3）设备运输进场前进行相应除菌、消杀工作。

# 第三章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县城市发展投资有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 |
| 1.4 | 合格的供应商 | 见磋商公告中供应商资格要求 |
| 1.5 | 联合体磋商 | 不接受 接受，应满足下列要求： 1、联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。 2、但同一专业的供应商组成的联合体应以资质最低的一方为依据。 3、联合体磋商的,须提供《联合体磋商协议书》。 |
| 1.7 | 现场踏勘 | 投标人自行前往 |
| 1.11.2 | 信用信息记录查询 截止时间 | 同响应文件递交截止时间。 |
| 1.12.2 | 核心产品 | / |
| 1.13.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.13.2 | 强制采购的节能产品 | £台式计算机（工作站） □便携式计算机 □平板式微型计算机 £激光打印机 □针式打印机 R液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.13.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 本项目所属行业： 工业 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除 |
| 2.2.1 | 竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 响应文件递交截止时间3天前。 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 丽水市公共资源交易网-其它交易（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）。 |
| 3.3.1 | 资信及商务文件 | 一、资格审查文件 （1）磋商函； （2）授权委托书（有委托代理人时提供）； （3）营业执照副本； （4）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 二、资信及商务文件 （7）供应商信用信息声明书； （8）业绩格式（如有） （9）认证证书 （10）商务响应表 （11）节能环保产品格式（如有） （12）投标人荣誉 （13）供应商认为有利于本次磋商的其它资信及商务文件 |
| 3.4 | 技术文件 | (1) 项目实施方案 (2)投标产品配置清单 (3)技术规格偏离表 (4)工期进度的方案和措施 (5)安装调试验收方案措施 (6)技术力量 (7)售后服务 (8)培训方案 (9)投标人需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章采购需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 报价文件 | （1）磋商一览表； （2）报价分析明细表； ### （3）中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位说明 ### （4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。。 |
| 3.6 | 其他文件的组成 | 注：其他文件只作为响应文件组成的部分，具体内容不体现在响应文件当中。 |
| 4.3 | 磋商有效期 | 90天。 |
| 4.6 | 响应文件的份数 | （1）资信及商务文件正本1份；副本4份； （2）技术文件正本1份，副本4份； （3）报价文件正本1份，副本4份。 |
| 5.3.2 | 响应文件递交 截止时间及地点 | 2022年 11 月 24 日09时30分 青田县水务有限公司七楼会议室（青田县温寿线瓯江明月北侧约180米） |
| 5.3.3 | 是否退还响应文件 | 否□是 |
| 7.1.1 | 磋商时间及地点 | 2022年 11月 24 日09时30分 青田县水务有限公司七楼会议室（青田县温寿线瓯江明月北侧约180米） |
| 7.3.6 | 磋商评审办法 | 本项目的磋商评审办法是： 综合评分法□最低价评审价法，具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》 |
| 7.4.1 | 推荐成交候选人家数 | 2家 |
| 8.3.1 | 签订合同 | 成交通知书发出后30天内。 |
| 8.3.3 | 付款条件 | 按合同条款要求支付。 |
| 8.3.4 | 付款方式 | 采购人直接支付。 |
| 9.5 | 履约保证金 | 合同价的1%，签订合同后交至采购人的账户； |
| 9.6 | 质保期 | 至少3年，具体按磋商时的承诺。 |
| 10.2 | 磋商保证金 | 不提供 |

## 1.总则

## 1.1适用范围

本采购文件适用于“磋商须知前附表”中所指采购项目的竞争性磋商活动全过程。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3“供应商”系指按照磋商文件的规定参加竞争性磋商的法人。

1.2.4“监督机构”系指青田县纪委、监委、审计局、国资办等。

1.2.5“买方”系指采购人，“卖方”系指成交人。

1.2.6“货物”系指成交人按竞争性磋商文件规定必须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.7“服务”系指成交人按竞争性磋商文件规定须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的附随义务。

1.2.8“附随服务”系指根据合同规定成交人必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

1.2.9“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.10 “实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及竞争性磋商文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

## 1.3资金来源

1.3.1采购人的资金来源为财政拨款资金。

## 1.4合格供应商

供应商应遵守有关的国家法律、法规和相关规定，具备《青田县国有资产管理办法》和《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）和本磋商文件中“供应商须知前附表”规定的条件。

## 1.5联合体磋商

1.5.1联合体磋商：见供应商须知前附表。

1.5.2联合体磋商的各方应当符合第1.4条中的特定资质条件。

1.5.3联合体磋商的各方同一资质应当以资质最低一方作为合格供应商资格条件。

1.5.4联合体磋商的，必须提供《联合磋商协议书》。

## 1.6磋商费用

1.6.1不论磋商的结果如何（包括取消采购任务等情况），供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.6.2采购咨询费：由成交供应商向采购代理机构支付，代理机构出具普通税务发票，采购咨询服务费柒仟伍佰元整。

1.6.3代理机构帐户信息

户名：杭州建设工程造价咨询有限公司青田分公司

账号：366278635856

开户银行：中国银行青田县支行

1.6.5成交人未按以上规定办理缴费，视为其自动放弃中标资格，采购人有权将标授予第二成交候选人或重新组织采购。

## 1.7现场踏勘

1.7.1现场踏勘：本次磋商是否需要现场踏勘的，则按“供应商须知前附表”执行。

## 1.8特别声明

1.8.1供应商如发现磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在响应截止日5天前同时向采购代理机构和采购人书面反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。

## 1.9质疑和投诉

1.9.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（1）供应商对磋商公告（含供应商资格条件）提出质疑的，请在磋商公告发布之日起3个工作日内，且应当在响应文件递交截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，请在磋商公告期限届满之日起3个工作日内，且应当在响应文件递交截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在成交结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）供应商认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在成交结果公告前提出质疑。

1.9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.9.3采购人处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。采购人认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人进行调查的质疑事项， 质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人所需要的相关材料。

1.9.4质疑人拒绝配合采购人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内， 无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项和处理决定。

1.9.5采购人在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.9.6质疑处理办法和相关格式见《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）和《关于印发青田县政府采购供应商质疑处理办法的通知》（青政办发〔2009〕74号）等文件要求。

## 1.10保密

参与采购磋商活动的各方当事人应当对磋商评审情况以及在磋商评审过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11信用信息记录查询

1.11.1各供应商的信用信息记录应当从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道进行查询。查询后的供应商在处罚有效期内的，不得推荐为成交候选人。

1.11.2信用信息记录查询截止时间：见供应商须知前附表。

1.11.3信用信息查询记录和证据则以页面截图、打印等方式进行留存，作为政府采购档案的归档资料。

1.11.4列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用信息记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.11.6若在磋商当天因不可抗力事件导致代理机构或采购人无法查询信用信息记录且一时无法恢复的，可在成交公示期间对成交候选人进行事后查询，如成交候选人为失信被执行人的，则取消成交候选人资格，采购人可以确定第二成交候选人为成交供应商或重新组织采购。

1.12 相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13   政府采购政策

1.13.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.13.2  政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.13.1条规定的认证证书；

1.13.3  根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供相应的《中小企业声明函》或监狱企业证明或《残疾人福利性企业声明函》。

1.13.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.13.3条的扶持政策；

1.13.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.13.3条的扶持政策。

## 2.磋商文件

## 2.1磋商文件的构成

2.1.1本竞争性磋商文件的内容由以下部份组成：

（1）磋商公告；

（2）采购需求；

（3）供应商须知；

（4）合同主要条款；

（5） 响应文件格式；

（6）评审办法及标准；

（7）本项目磋商文件的澄清、答复、修改和补充的内容。

## 2.2磋商文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在竞争性磋商文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2磋商文件的澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理应当磋商截止时间3天前在丽水市公共资源交易网-其它交易（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）发布，供各供应商查询，无论因任何原因造成供应商无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

## 3.响应文件

## 3.1响应文件的语言和计量单位

3.1.1响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

3.1.2计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 3.2响应文件的组成

响应文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.3资信及商务文件的组成

3.3.1资信及商务文件的组成：见供应商须知前附表。

3.3.2资格审查必须按照资信及商务文件中的资格审查证明文件执行。联合体磋商的各方供应商都必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

3.3.3必须提供采购商务响应表，符合相关格式要求。

## 3.4技术文件的组成

见供应商须知前附表。

## 3.5报价文件的组成

见供应商须知前附表。

## 3.6其他文件的组成

3.6.1其他文件的组成：见供应商须知前附表。

3.6.2供应商不按第3.5.1条要求提供的，其响应文件作无效磋商处理。

3.6.3样品的存放：样品的存放应遵循采购代理机构要求，不得私自存放。

3.6.4样品的处理：成交人的样品由采购人按相关措施进行封存保管，以及作为履约验收的标准。未中标的样品由供应商自行处理。

3.6.5其他文件只作为响应文件组成的部分，具体内容不体现在响应文件当中。

## 4.响应文件的编制

## 4.1响应文件的编制要求

4.1.1供应商应当仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求制作响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.2供应商按本磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，供应商自行承担相关责任。

4.1.3供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商使用的实施项目人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.1.4响应文件应当标注页码并单独装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 4.2响应文件的格式

响应文件按照竞争性磋商文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

## 4.3响应文件的有效期

4.3.1磋商有效期：见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 4.4磋商报价

4.4.1供应商应当按照竞争性磋商文件中相关格式填写。

▲4.4.2磋商报价系指履行合同的最终价格，合同总价已包括设备供货、安装、调试、人员薪酬、工器具、运费、备品备件、相关设备、耗材、质保费、维修费、培训、保险、税金、采购咨询服务费等各项全部费用。供应商在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在总报价中，结算时不作调整。

▲4.4.3本项目采购预算价 50万元，供应商报价不得超过预算价，否则作无效标处理。

4.4.4响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.5响应文件的份数和签署

4.5.1响应文件的份数：见供应商须知前附表。未按要求提供的做无效标处理。

4.5.2供应商在响应文件及相关文件签订、履行、通知等事项的书面中的“单位盖章”、“印章”、“公章”、“盖章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其他（如带有专用章等字样）的印章。

4.5.3竞争性磋商文件规定地方需要签名和/或盖章的，供应商应当按照规定要求在相应位置签名和/或盖章，供应商应当写全称。

4.5.4响应文件不得涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 5.响应文件的递交

## 5.1响应文件的密封及标记

5.1.1供应商应当按照资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分分别密封封装，各文件之间不得混装。

5.1.2响应文件的包装封面上应注明：

（1）项目名称：

（2）采购编号：

（3）标段：（若有）

（4）响应文件名称：（资信及商务文件\技术文件\报价文件）

（5）供应商：

（6）供应商地址：

（7）邮编：

（8）“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

5.1.3未按规定密封或标记的响应文件由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

## 5.2响应文件的补充、修改和撤回

▲5.2.1供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回。修改后的新递交响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

5.2.2响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回响应文件。

## 5.3响应文件递交地点和截止时间

5.3.1响应文件递交地点：见供应商须知前附表。

5.3.2响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

5.3.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 5.4响应文件澄清、说明、补正

5.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，开评标过程中发送自指定的电子邮箱499369060@qq.com。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.4.3不接受供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

## 6.磋商无效情形

实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被视为无效标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商评审结束之前进行修改、说明或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改、说明或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性磋商文件要求的，应认定其磋商无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

## 6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）供应商未按竞争性磋商文件规定进行盖章、签字的，或者填写项目不齐全的；

（2）响应文件未按竞争性磋商文件要求提供相关内容的，或者内容虚假的；

（3）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

（5）未实质性响应竞争性磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）除报价文件外出现磋商报价的；

（7）法律、法规及竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）未提供或未如实提供磋商货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合竞争性磋商文件要求的规格型号、质量标准，或者与竞争性磋商文件成交“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）技术方案的；

（4）与其他参加本项目供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（5）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过竞争性磋商文件规定项数的。

## 6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）磋商报价具有选择性，或者磋商价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价文件内容与对应技术文件内容不一致的，或者出现重大偏离的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在磋商评审现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 6.4有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

## 6.5有下列情况之一的，其磋商无效

（1）妨碍其他供应商的竞争行为；

（2）损害采购人或者其他供应商的合法权益。

## 7.磋商、磋商评审及定标

## 7.1磋商

7.1.1磋商时间和地点

采购人在本章第5.3.2项规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和第5.3.1项规定的地点磋商。

7.1.2磋商准备

（1）采购代理机构将按照第7.1.1条进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代理人可以不参加现场磋商活动，但供应商必须由法定代表人或其授权代理人远程参与磋商，并保证参与磋商人员的电话畅通、网络在线。如因为供应商的通信及网络原因造成的磋商失误，责任由供应商自行承担。

7.1.3磋商评审程序

（1）宣布磋商纪律；

（2）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）主持人宣布磋商会的人员姓名；

（4）开启资信及商务标、技术标，并宣布供应商名称、响应文件份数；

（5）采购人对供应商进行资格审查；

（6）主持人宣布通过资格审查的供应商名单；

（7）磋商小组对响应文件进行符合性审查；

（8）在有效供应商之间进行磋商，本次磋商采取多轮磋商和一轮报价方式进行，磋商最多不超过三轮，后一轮报价不得高于已提交的报价文件，最后一轮报价文件须密封；

（9）磋商小组所有成员集中与同一家供应商进行磋商，磋商的内容可能涉及货物质量、售后服务、价格、履约期限和方式等。供应商所作的重要答复均应以发送电子邮件或现场递交形式进行补充，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息；

（10）磋商小组对资信及商务标和技术标进行评审（包括打分）；

（11）主持人宣布资信及商务标、技术标评审（得分）情况，同时宣读各供应商提交的最终报价文件，公布报价及其他内容，并记录在案；

（12）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在磋商记录上签字确认；

（13）磋商小组对各供应商的报价文件进行审核（包括打分）；

（14）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（15）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各供应商得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低磋商评审价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（16）磋商小组起草磋商评审报告，并推荐成交候选人或确定成交供应商；

（17）主持人宣布有效供应商的评审结果以及推荐的成交候选人或确定成交供应商；

（18）磋商结束。

7.1.4最后报价

（1）实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）最后报价为公开报价，采购代理机构将在唱标时，向所有参与供应商公布最后报价情况。

（3）报价的澄清：最后报价结束后，采购代理机构将最后报价情况向磋商小组通报。磋商小组须对各供应商的最后报价进行合理性审核，如磋商小组一致认为某个供应商的最后报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。

7.1.5磋商时供应商须携带的资料：见供应商须知前附表。

## 7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容按照第3.3.1及3.3.2条规定执行。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对供应商进行资格审查。

7.2.3资格审查时，供应商未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 7.3磋商评审

7.3.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2磋商评审规定

（1）磋商小组审查资信及商务标和技术标响应文件的完整性、符合性，是否满足竞争性磋商文件的实质性条款。

（2）磋商小组审查技术标响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

（3）磋商小组将根据供应商的技术标响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

供应商全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（4）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各供应商的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（6）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的价格分计算公式计算出各供应商的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，磋商小组应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（8）磋商小组按磋商评审办法推荐成交候选人或确定成交供应商，同时起草磋商评审报告。

（9）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。

（10）磋商小组协助采购代理机构处理现场供应商对磋商评审结果报告提出的疑问。

7.3.3磋商内容

（1）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（2）磋商轮次最多不超过3轮，供应商在磋商过程中所作出的各种承诺须由法定代表人或其授权代理人签字后以书面形式提交响应文件（或发送至指定的电子邮箱499369060@qq.com）。

（3）本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件以及磋商期间供应商的书面承诺。

7.3.4错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第6条第一款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7.3.5磋商评审纪律

（1）磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）磋商小组及有关工作人员不得向外界透露任何与磋商评审有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响磋商评审的正常进行；

（4）磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触；

（5）在磋商评审过程中撤离职守，影响磋商评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何磋商评审资料；

（7）其他不遵守磋商评审纪律的行为。

7.3.6磋商评审办法：见供应商须知前附表。

## 7.4定标

7.4.1本项目由磋商小组推荐成交候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。推荐成交候选人家数：见供应商须知前附表。

7.4.2定标排序：见第六章 «磋商评审办法及评分标准»。

7.4.3合格的供应商不足三家时，采购人参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 (财库〔2015〕124号)以及浙江省相关规定执行。

## 8.成交和合同

## 8.1成交通知

8.1.1采购代理机构在磋商评审结束后2个工作日内将磋商评审报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到磋商评审报告之日起10个工作日内，在磋商评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商，成交候选人并列的，由采购人以随机抽取方式确定其中一家为成交供应商。

8.1.3购人在收到磋商评审报告10个工作日内未按磋商评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定为成交供应商。排名第一的成交供应商出现下列情形之一的，采购人可将排名第二的成交候选人按8.3.1条款复核通过后确定其为成交供应商：

（1）排名第一的成交候选人，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

8.1.5若第二成交候选人有本须知8.1.4条情形之一的，除采购任务取消外，应重新组织采购。

## 8.2追加采购合同标的

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3成交结果

8.3.1第一成交候选人在磋商结束的次日起计算5个工作日内，向采购人一次性提供其按磋商评审办法要求，且已将复印件装订在响应文件内的试验报告、合同、证书等其它加分项（如有）的所有资料原件，采购人将对其响应文件内的复印件是否与原件相符进行复核，成交候选人未在该条款规定的期限内或未按该条款要求一次性提供齐全的资料原件或经采购人复核复印件与原件不相符的，采购人有权取消其第一成交候选人资格。同时，采购人有权要求第二成交候选人在接到采购人通知后5个工作日内按该条款执行。第二成交候选人同样存在上述情况的，采购人有权重新磋商。

8.3.2成交供应商经采购人按8.3.1条款进行复核且通过的，采购人将按8.1.4条款确定成交供应商，采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在青田县政府采购招投标网上公告成交结果。

8.3.3在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

8.3.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交项目。

## 8.4签订合同

▲8.4.1采购人与成交供应商应当在成交公告发布之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订采购合同。

8.4.2如成交供应商不按成交通知书中规定时间、地点与采购人签订合同，则按成交供应商违约处理。

8.4.3付款条件：见供应商须知前附表。

8.4.4付款方式：见供应商须知前附表。

## 9.履约保证金和质保期

9.1成交供应商应在签订合同前向采购人交纳相应的履约保证金，交纳金额详见“供应商须知前附表”。

9.2成交供应商未按照本须知交纳履约保证金，采购人有权取消该成交供应商的成交资格，并将该成交资格予以排序第二的成交候选供应商或重新组织采购。

9.3履约期间，成交供应商不履行合同的相关义务和责任，采购人有权不予返还履约保证金，履给保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

9.4履约保证金在项目质保期满后30日内一次性退还（无息）。

9.5质保期：详见“供应商须知前附表”，自交货验收合格之日起计。

10.磋商保证金

▲10.1供应商须在提交响应文件截止时间前按规定的数额提交磋商保证金。

10.2磋商保证金可采用转帐、电汇等非现金形式交纳。

10.3供应商的磋商保证金交纳后，持交款凭单到采购代理机构确认开具“磋商保证金收据”。

10.4未成交的供应商在成交通知书发出后5个工作日内持磋商保证金收据到采购代理机构财务部门办理磋商保证金的退还（不计利息）手续，采购代理机构将在五个工作日退还其磋商保证金。

10.5成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内持磋商保证金收据和采购合同办理退还(不计利息)手续。

## 11.其他事项

11.1本竞争性磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

11.2竞争性磋商文件编制依据和解释权。

本竞争性磋商文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属竞争性磋商文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本竞争性磋商文件解释权属采购人和采购代理机构。

11.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

# 第四章 合同主要条款（参考）

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

依照《中华人民共和民典法》等相关法律法规，甲、乙双方根据                   的                 采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1、货物名称：

2、型号规格：

3、技术参数：

4、数量（单位）：

二、合同价款

本合同价款为（大写）：__________________元（￥_______________元）人民币。

三、工期要求、交货地点及安装

1、交货地点：        （甲方指定地点）             。

2、完工时间：                                     。

3、安装要求：乙方在货物运到安装现场前一周内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

四、调试及验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件的主要依据。

2、甲方应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与竞争性磋商文件和响应文件不符的，甲方有权不予以退还履约保证金。

3、验收:（1）初步验收：乙方将所有货物送至甲方指定的地点后，由甲方在五个工作日内自行组织初步验收，甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助乙方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（3）最终验收：乙方在货物安装调试完毕后，需出一份自测检测合格报告，甲方于十个工作日内，组织有关人员或专家对货物进行检测，检测前乙方须向甲方提供有关全部资料。

（4）专业验收：甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者国家认可的第三方检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收意见。参与验收的供应商或者第三方检测机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（5）甲方没有在上述规定的时间内组织验收，如因此造成付款推迟十五个工作日，并没有正当理由书面向乙方提出的，视为已验收合格处理。

五、付款方式

1、付款条件：                             。

2、付款方式：                             。

六、履约保证金及质保期

1、签订合同前，乙方需向甲方交纳人民币       作为本合同的履约保证金，履约保证金在质保期满后30日内退还（无息）。

2、乙方在合同期间不履行合同的相关义务和责任，甲方有权不予返还履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、质保期       年（自交货验收合格之日起计）。如乙方在质保期内出现质量问题、或甲方多次向监督机构提出乙方的质量问题和服务问题及违反竞争性磋商文件规定的其他问题，经查证属实的，甲方有权不予返还其部分或全部履约保证金，如履约保证金不足以因出现质量问题及其他问题产生的损失，按实际损失赔偿。

七、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装到位并整体验收通过后视为交付。

八、质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

九、违约行为

1、乙方有下列行为将作为违约：

⑴逾期交货及延迟竣工，不可抗力除外。

⑵交付货物的规格和技术参数、质量等跟响应文件中相关承诺存在着不符，并私自降低货物的规格和技术参数、质量等。

⑶本次采购设备及各种配件、易损件的价格高于市场平均价的。

⑷不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑸不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑹违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

2、甲方有下列行为将作为违约：

⑴无正当理由拒绝接受乙方交付的货物或逾期延迟验收。

⑵违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞争性磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十一、合同附件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书

2、成交通知书

3、变更补充文件

4、竞争性磋商文件 (含澄清修改文件)

5、成交人响应文件 (含澄清内容)

十二、其它约定事项

1、未尽事宜，双方本着友好的态度，协商解决。

2、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可按有关规定向青田人民法院提起诉讼。

3、在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

4、本合同一式肆份，具同等法律效力。双方各执两份。

5、补充条款：

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订时间 | 年月日 | 年月日 |

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

# 第五章响应文件格式

## 一、响应文件格式说明

1．供应商按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件，后果由供应商承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．供应商资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．采购代理机构和采购人将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5．供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6．全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 二、资信及商务文件格式

资信及商务文件外包装

(格式)

响应文件

项目名称：

采购编号：

响应文件名称：资信及商务文件

供应商全称（盖章）：

供应商地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

资信及商务文件封面

（格式）

资信及商务文件

正本或副本

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

邮编：

年 月  日

资信及商务文件目录

一、资格审查文件

1、磋商函

2、授权委托书（有委托代理人时提供）

3、营业执照副本复印件

4、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

二、资信及商务文件

7、供应商信用信息声明书

8、业绩格式（若有）

9、认证证书

10、商务响应表

### 11、节能环保产品格式

### 12、投标人荣誉

### 13、供应商认为有利于本次磋商的其它资信及商务文件

1、磋商函

致：（采购人名称）

根据贵方            （项目名称）项目（采购编号：        ）的竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表供应商           （供应商全称）参加贵方组织的有关磋商活动，并提交下述文件：

- 竞争性磋商文件规定的资信及商务文件正本1份，副本X份。

- 竞争性磋商文件规定的技术文件正本1份，副本X份。

- 竞争性磋商文件规定的报价文件正本1份，副本X份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据竞争性磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部竞争性磋商文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在供应商须知规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

（4）如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门或国资办，建议相关采购部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何磋商。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：________________________  邮政编码：_____________________

电话、传真：___________________________________________________

电子邮件：_____________________________________________________

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：___________________

供应商名称（公章）：_____________________________________

日期：____________________________________________

2、授权委托书

（采购单位名称）：

我   （姓名）系        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目（采购编号：     ）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

被委托人签名：                                            法定代表人签名：

被委托人身份证号码：

供应商（公章）：

年  月  日

▲本“授权委托书”后附负责人、被委托人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

3、营业执照副本复印件

要求：

1.提供有效的营业执照副本复印件；

2.复印件须加盖公章确认。

4、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

供应商全称（公章）：

日     期：

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）     ：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

供应商全称（公章）：

日  期：

6、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：   （采购单位名称）

我方参与（采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

供应商全称（公章）：

日  期：

7、供应商信用信息声明书

| 企业名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟磋商项目名称 |  |  |  | 拟磋商项目负责人姓名 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。） |  |  |  |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单. |  |  |  |  |
| 供应商 声 明 |  | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2、本表格须在磋商时作为响应文件的资信部分内容放入响应文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、本表后可附企业“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图，无不良或受惩信用记录，并加盖公章（截图查询日期须在响应文件提交截止时间前一个星期内）。

8、业绩格式（若有）

业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同、中标通知书复印件等相关证明材料。

供应商全称（公章）：

日      期：

### 9、认证证书

（格式自行设计）

供应商全称（公章）：

日      期：

### 10、商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照竞争性磋商文件第二章采购需求进行响应。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应竞争性磋商文件要求。

供应商全称（公章）：

日      期：

### 11、节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

### 投标人荣誉

（格式自行设计）

供应商全称（公章）：

日      期：

13、供应商认为有利于本次磋商的其它资信及商务文件

## 三、技术文件格式

技术文件外包装

(格式)

响应文件

项目名称：

采购编号：

响应文件名称：技术文件

供应商全称（盖章）：

供应商地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

技术文件封面

（格式）

技术文件

正本或副本

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

邮编：

年 月 日

### 技术文件目录

### 项目实施方案

### 投标产品配置清单

### 技术规格偏离表

### 工期进度的方案和措施

### 安装调试验收方案措施

### 技术力量

### 售后服务

### 培训方案

9、投标人需要说明的其他文件和说明。

### 1、项目实施方案

（格式自行设计）

供应商全称（公章）：

日      期：

### 2、 投标产品配置清单格式（若有）

投标产品配置清单

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

供应商全称（公章）：

日      期：

3、技术参数响应表

技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 竞争性磋商 文件要求 | 响应文件要求 | 偏离及响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备的性能指标，详细的对照竞争性磋商文件技术要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商全称（公章）：

日      期：

### 4、工期进度的方案和措施

（格式自行设计）

供应商全称（公章）：

日      期：

- 安装调试验收方案措施

（格式自行设计）

供应商全称（公章）：

日      期：

### 技术力量

（格式自行设计）

供应商全称（公章）：

日      期：

- 7、售后服务

（格式自行设计）

供应商全称（公章）：

日      期：

- 8、培训方案

（格式自行设计）

供应商全称（公章）：

日      期：

9、供应商认为有必须要提供的其他内容（不得出现报价）

（格式自拟）

## 四、报价文件格式

报价文件外包装

(格式)

响应文件

项目名称：

采购编号：

响应文件名称：报价文件

供应商全称（盖章）：

供应商地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

报价文件封面

（格式）

报价文件

正本或副本

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

邮编：

年  月  日

报价文件目录

1、磋商一览表

2、报价分析明细表

### 3、中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位说明

4、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

- 磋商一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 采购人名称 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 总报价 | 小写 | ￥： |
|  | 大写 |  |

注：

- ▲评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品

质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

3、不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应竞争性磋商文件。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商全称（公章）：

日    期：

- 报价分析明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 总计 | 大写 （￥ ） |  |  |  |

注: 1.供应商对产生报价的分项详细列表说明，报价明细表中的合计应等于“磋商一览表”中的总报价。

2.不提供投标分析明细表的，投标无效。

3.总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、验收、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商全称（公章）：

日     期：

### 3、中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位说明

3.1中小企业声明函

[小、微企业提供]

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）  ；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.2监狱企业证明

[监狱企业提供]

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的____  __项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注意：

1、符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的投标人应提供以上相关材料，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理。

2、中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.4小微企业产品报价说明

项目名称：                                  项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容：： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 制造商名称 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

      - “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

      - 请投标供应商正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人（盖章）：

日期：

4、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

# 第六章 磋商评审办法及评分标准

为公正、公平、科学、高效地选择成交人，结合本公司制度和项目实际情况，制定本办法。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信及商务技术分70分。供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按各供应商最终报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，抽签选取成交候选人。排名第一的供应商为本项目的成交候选人,排名第二的供应商为预备成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评标内容及标准

（一）资信及商务技术文件

| 序号 | 评分细则 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 项目业绩 | 投标人提供2019年1月1日以来的类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。注：提供中标通知书和合同原件扫描件，未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 认证证书 | 投标人获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理认证体系、职业健康安全管理体系认证的等认证证书的，凭证书每项得1分，最高加3分。 注：提供相关证书原件备查，未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 节能环保认证 | （1）投标产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内，获得节能产品（政府强制采购的节能产品类别除外）、环境标志产品认证的，凭认证证书每项得1分，本项最高得1分。 （2）投标产品属于政府强制采购的节能产品但同时获得环境标志产品认证的，凭认证证书每项得2分，本项最高得2分。 | 3 |
|  |  | 投标人荣誉 | （投标人获得省级（含直辖市）高新技术企业证书得2分，市级高新技术企业证书得1分，以上证书必须在有效期内，采用就高原则，不重复计算。提供相关证书原件备查，未提供不得分。 | 2 |
|  | 技术部分 | 项目实施方案 | 根据投标人针对本项目实施方案完整性、科学性、合理性和可行性进行打分。（优秀15～11.1分，良好的11～7.1分，一般的得7～0分） | 15 |
|  |  | 投标产品技术参数 | 投技术参数完全符合竞争性磋商文件要求的，得12分；每偏离一项（非实质性）扣1分，本项分值扣完为止。（是否属于偏离，由评标委员会统一确定。） | 12 |
|  |  | 工期进度的方案和措施 | 保证工期、施工进度的方案和措施：方案和措施内容全面完整、科学合理性进行打分。(优秀5～3.1分，良好的3～2.1分，一般的得2～1.1分) | 5 |
|  |  | 安装调试验收方案措施 | 根据投标人的安装、调试、验收方案和措施进行评分。(优秀5～3.1分，良好的3～2.1分，一般的得2～1.1分) | 5 |
|  |  | 技术力量 | 本项目拟派项目负责人具有高级工程师及以上资格证书的得2分，具有中级职称证书的得1分，最高可得2分； 注：提供相关证书原件扫描件及在本单位缴纳的3个月社保证明，不提供不得分。 | 2 |
|  |  |  | 其它组成人员（除项目负责人外）： 根据投标人提供的项目实施团队的经验、人数、专业、职称、资格等情况进行打分，（优秀4～3.1分，良好的3～2.1分，一般的得2～1.1分）。 注：提供相关证书原件扫描件及在本单位缴纳的3个月社保证明，不提供不得分。 | 4 |
|  |  | 售后服务 | 1.售后服务保障体系（包括售后服务点、免费服务范围、主要服务内容、解决问题、排除问题的速度、配备的售后人员等）。(优秀5～3.1分，良好的3～2.1分，一般的得2～1.1分) 2.售后服务响应时间：根据投标人实际情况能2小时（含）内能响应并且赶到现场进行售后服务的，得2分，3小时内赶到现场的得1分，最高可得2分。 | 7 |
|  |  | 备品备件 | 根据零配件、备品备件是否准备充足、优惠程度评分(优秀5～3.1分，良好的3～2.1分，一般的得2～1.1分) | 5 |
|  |  | 培训方案 | 有完善培训机制和安排，技术转移有相应手段，说明详实可操作等进行打分。(优秀4～3.1分，良好的3～2.1分，一般的得2～1.1分) | 4 |

1.资信商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

资信商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.上述注明须提供原件复核的，供应商须在开标时提供相应原件方可得分，同时供应商须将原件的复印件装订在投标文件内，未提供原件或未将复印件装订在标书内的均不得分。

（二）价格分

1、价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后一轮磋商报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／最后一轮磋商报价)×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

2、价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和价格分。

调整后的价格＝报价报价×(1-扣除率)

3、上限价或预算价在采购公告时公布，报价高于预算价格的按磋商无效处理。

该评审办法仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

附件：

投标报名表

项目名称：

| 供应商名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  | 手机号码 |  |  |
| 委托代理人 |  | 联系电话 |  |  | 手机号码 |  |  |
| E-mail: |  |  | 报名时间 |  | 年 月 日 |  |  |

注：1.供应商须在磋商截止时间前3日向代理机构提交报名表及办理相关报名手续，否则采购人将拒绝其参加本次磋商。

2.表后附营业执照副本复印件及报名人身份证复印件。

3.报名资料可送至499369060@qq.com邮箱。