松阳县古市医院医养中心项目

电梯采购

发 包 文 件

发包序号： 浙鼎峰发包[2022]346号

招  标  人：松阳县古市医院

法定代表人（签字或盖章）：

发包代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

目   录

第一部分  投标人须知	3

投标须知前附表一	3

投标须知前附表二	5

投标须知前附表三	6

第二部分  发包公告	7

第三部分  投标须知	8

（一）总则	8

（二）发包文件	9

（三）投标文件	9

（四）开标	14

（五）评标	14

（六）授予合同	16

第四部分 合同主要条款	18

第五部分 电梯的技术规格和要求	27

第六部分  附件（投标文件格式）	34

第七部分  评标方法	54

第一部分  投标人须知

## 投标须知前附表一

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 松阳县古市医院医养中心项目电梯采购 |  |  |
| 2 | 建设地点 | ## 项目位于古市镇卯山路27号 |  |  |
| 3 | 发包人 | 兰雄华 | 电 话 | 13867057978 |
|  | 代理机构联系人 | 林秋丽、应芳芳 |  | 0578-2522968 |
| 4 | 发包方式 | 公开发包 | 组织方式 | 委托代理 |
| 5 | 发包内容 | 电梯设备及安装（具体详细见发包内容及技术规格书） |  |  |
| 6 | 投标人 主要条件 | （1）具有独立法人资格的生产厂家或其销售商，销售商具有生产厂家针对本项目的授权书； （2）生产厂家须具有国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备制造许可证（电梯）和特种设备安装改造维修许可证（电梯）； （3）法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标；一个制造商只能委托一个代理商（销售商）参加投标。 |  |  |
| 7 | 建筑情况 （规模） | 项目总用地面 积 12698 平方米，建筑占地面积 1788.68 平方米，总建筑面积 16903.32 平方米，其中地下一层建筑面积 3345.29 平方米，连廊 482.44 平方米，暂存房 160.63 平方米。规划床位 200 张。主要建设内容为新建一幢九层医养中心楼及配套工程。具体以施工图纸为准。 |  |  |
| 8 | 发包最高限价 | 1907070元人民币，投标报价超过最高限价的作废标处理。 |  |  |
| 9 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |  |  |
| 10 | 工期要求 | 按工程实际需要，收到业主书面通知后的3个月内供货（若遇国家法定节假日相应顺延）；与主体、装修等工程配合，不影响其他分项工程的进度，安装应符合法律规定，安装时间根据工程实际进度，以业主书面通知为准；电梯设备交付时间以根据工程实际进度，以业主书面通知为准。 |  |  |
| 11 | 投标保证金 | 人民币 贰 万元。（详见交纳方式） |  |  |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天 |  |  |
| 13 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份 |  |  |
| 14 | 投标文件 递交方式 | 递交至：松阳县公共资源交易中心开标大厅 地址：县城环城西路121号，县行政服务中心五楼开标室（市政广场东首） 接收人：浙江鼎峰工程咨询有限公司 投标截止时间：2022年 11 月 29 日上午10:00时 |  |  |
| 15 | 开标 | 时间：与投标截止时间同一时间 地点：松阳县公共资源交易中心【县城环城西路121号，县行政服务中心五楼开标室（市政广场东首）】 |  |  |
| 16 | 评标办法 | 综合评标法，详见本发包文件。 |  |  |
| 17 | 中标人履约保证金 | 合同总额的2%。 |  |  |
| 注：投标人如发现发包文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违反法规等内容时，请在发包答疑截止时间前向发包人或发包代理机构书面反映，逾期不得再对发包文件的条款提出质疑。 |  |  |  |  |

注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

## 投标须知前附表二

发包活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布发包公告 | 2022年11月18 日 | http://lssggzy.lishui.gov.cn/syweb// |
| 2 | 发放发包文件 | 同发布公告时间 | http://lssggzy.lishui.gov.cn/syweb// |
| 3 | 现场踏勘 | 投标人须自行踏勘施工现场以充分了解项目位置、现场情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况 | 项目所在地 |
| 4 | 投标人提交异议时间 | 投标截止时间3日前 | 提交方式： 1、传真：0578－2531111 2、书面递交：浙江鼎峰工程咨询有限公司 |
| 5 | 发包文件澄清或修改时间 | 投标截止时间2日前 | 获取方式； 网上下载：丽水市公共资源交易网（松阳） http://lssggzy.lishui.gov.cn/syweb/// |
| 6 | 交纳投标 保证金 | 在投标截止时间前到指定帐户 | 具体事宜详见发包文件 |
| 7 | 投标文件 截止时间 | 同投标须知前附表一 | 投标文件递交至：松阳县公共资源交易中心 |
| 8 | 开标时间 | 同投标须知前附表一 | 松阳县公共资源交易中心 |
| 9 | 定标 | 发包人收到评标报告后，当即组织召开定标会。 | 松阳县公共资源交易中心 |
| 10 | 预中标公示 | 公示3日 | 丽水市公共资源交易网（松阳） |
| 11 | 发中标通知书 | 公示结束后 | 在丽水市公共资源交易网（松阳）告知其他投标人中标结果 |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起10日内 | 松阳县古市医院 |
| 13 | 投标保证金的退还，按发包文件规定不予退还情况的除外 | 未中标单位在确定中标单位后5日内退还，中标单位在签订合同后退还。 |  |

注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

## 投标须知前附表三

重要事项说明

| 序号 | 事项 | 解释说明或注意事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格后审 | 开标时根据发包文件要求审查投标人资格 | 详见发包文件 |
| 2 | 开标时必须到场的人员 | 法定代表人持有效身份证明参加，如法定代表人委托代理人的，代理人持委托书原件和有效身份证明参加； | 详见发包文件 |
| 3 | 开标时应提交的证件原件 | 投标人营业执照副本原件；生产厂家针对本项目的授权书原件（销售商提供）；生产厂家营业执照副本原件（或公证件）、生产厂家电梯设备制造许可证和制造许可明细表原件（或公证件）、生产厂家电梯安装维修许可证原件（或公证件）；负责此项目设备安装的项目负责人和技术负责人的养老保险缴纳证明原件（或在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印的打印件，能扫描二维码或验证）。 | 详见发包文件 |
| 4 | 投标保证金缴纳方式 | 保证金交纳事项： 投标保证金交纳方式包括：电汇、转账。 开户行：交通银行丽水分行 户名：浙江鼎峰工程咨询有限公司丽水分公司 账号：5641 0001 1013 0000 2338 1 | 具体金额详见前表 |
| 5 | 投标文件编制注意事项 | 按发包文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章 | 详见发包文件 |

注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

# 第二部分  发包公告

发包序号： 浙鼎峰发包【2022】346 号

一、 松阳县古市医院 的建设项目 松阳县古市医院医养中心项目，已经主管部门批准建设，工程立项批准文号：松发改初设〔2022〕213 号，资金来源 财政投资 ，已落实。现决定对该项目电梯设备进行公开发包，择优选择中标单位。浙江鼎峰工程咨询有限公司 受发包人委托具体负责本项目的发包事宜。

- 二、发包内容：电梯5台（医用电梯4台，客梯1台），包括所有设备、预埋、运输、安装、吊装、调试及检测、保修期内的维保等（具体技术规格详见第五部分电梯的技术规格和要求）。

- 三、申请人资格：

（1）具有独立法人资格的生产厂家或其销售商，销售商具有生产厂家针对本项目的授权书；

（2）生产厂家须具有国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备制造许可证（电梯）和特种设备安装改造维修许可证（电梯）；

（3）法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标；一个制造商只能委托一个代理商（销售商）参加投标。

四、资格审查方式：资格后审（具体详见发包文件）

五、发包文件索取方式:

网上下载：2022年11月18日起，网址：丽水市公共资源交易网（松阳）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/syweb///）如需图纸请与发包代理机构联系。

发包单位：松阳县古市医院          代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司

地址：丽水市松阳县古市医院        地址：丽水市庆春街979号3楼

联系人：兰雄华                    联系人：林秋丽、蓝浩

电话：13867057978                 电  话：0578-2571155

本公告发布时间：2022年11月18日

# 第三部分  投标须知

（一）总则

1、工程概况（见“投标须知前附表一”）

2、有关单位和机构

2.1业主单位：松阳县古市医院

2.2发包代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司

3、发包方式

3.1本次发包实行公开发包的方式。

3.2本次发包将根据松阳县相关规定执行，维护招投标双方的合法权益。

4、资格审查方式

本项目实行资格后审。

5、投标人资格

（1）具有独立法人资格的生产厂家或其销售商，销售商具有生产厂家针对本项目的授权书；

（2）产厂家须具有国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备制造许可证（电梯）和特种设备安装改造维修许可证（电梯）；

（3）法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标；一个制造商只能委托一个代理商（销售商）参加投标。

6、投标费用

6.1投标人在投标活动中的有关准备工作、现场踏勘、编制和递交投标书等所发生的一切费用均由投标人自行负责，无论发包过程的处理方式和最后决标结果如何，发包人对投标人不承担任何费用。

7、工期要求：见前附表

（二）发包文件

8、发包文件的组成

8.1发包文件包括下列内容：

（1）本发包文件总目录所列内容；

（2）发包人在发包期间的所有补充文件(包括发包答疑纪要、对发包文件的澄清或修改内容)。

除上述所列内容外，发包人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对发包人和投标人均无任何约束力。

9、现场踏勘与发包答疑

9.1发包人不将集中组织现场踏勘。

9.2投标人对发包文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式(包括信函、传真、电报，下同) 于前附表规定的时间前通知发包代理人，发包代理人将通过在丽水市公共资源交易网（松阳）发布补充文件的形式予以解答。

10、发包文件的修改

10.1 发包人在前附表规定的时间内，可因任何原因，对发包文件进行修改。这种修改可能是发包人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。发包人对发包文件的修改，以向投标人发出发包补充文件的方式作出。

10.2 发包补充文件将以在丽水市公共资源交易网（松阳）发布补充文件形式发给所有获得发包文件的投标人，并对他们起约束作用。

10.3 如果发包人对发包文件进行了修改，为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，发包人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

11、发包文件的效力

发包文件是工程发包和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。发包文件中带有“▲”的为实质性条款，凡不遵守发包文件规定的投标或对发包文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

（三）投标文件

12、投标文件的语言及度量衡及货币单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

12.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.3投标货币为人民币。

13、投标文件的组成

投标方应仔细阅读发包文件中的所有内容，按照发包文件及发包设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按发包文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件由商务投标文件和技术投标文件二部分组成。

13.1商务投标文件包括以下内容：

（1）投标函（包括投标函附录）

（2）开标一览表

（3）投标设备数量价格表

13.2 技术投标文件包括以下内容：

（1）投标人情况表

（2）投标保证金（交纳凭证复印件）

（3）法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明书

（4）制造厂家的资格声明

（5）营业执照（复印件加盖公章）

（6）生产厂家针对本项目的授权书（如销售商）（复印件加盖公章）

（7）电梯设备制造许可证和制造许可明细表（复印件加盖公章）

（8）电梯安装维修许可证（复印件加盖公章）

（9）投标产品鉴定获奖证书（如投标产品被评为国优、部优、省优的荣誉证书等）和投标梯型型式试验报告（复印件加盖公章）

（10）厂家授权或特约委托的浙江省内距发包人最近的售后服务网点资质资格证书复印件（电梯安装维修资格证书、生产厂家出具的设售后服务维修保养服务网点证明材料，特约维修服务网点须提供营业执照及委托合同），工作业绩以及服务点的地址、联系电话等，安装人员须附名单及上岗操作证复印件；

（11）生产厂家出具的电梯设备安装调试由电梯设备生产厂家或直属子公司或直属分公司直接负责的承诺函、负责此项目设备安装的队伍人员名单（须明确项目负责人和技术负责人）、项目负责人和技术负责人的工作经历、工作业绩、养老保险缴纳证明（格式自拟）；

（12）投标产品技术规格书及功能

（13）投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

（14）投标产品基本配置表（后附控制柜、曳引机、门机、安全钳、限速器相同型号型式试验报告复印件（加盖制造商公章））

（15）投标产品随机备品备件清单及专用工具清单

（16）供发包人选购的配套零部件表

（17）主要安装装备和主要检测设施的拥有情况和现状

（18）规格性能偏离表及建议

（19）产品制造、安装、验收标准

（20）电梯安装组织设计说明及质量管理保证体系说明、电梯安装技术方案、自检自测方案

（21）技术服务内容（电梯生产厂家对本项目的技术支持，包括检验、验收、培训等内容）

（22）投标承诺的售后服务情况（包括保修期内的服务内容）

（23）优惠条件

投标人承诺给予发包人的各种优惠条件，包括运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠。

（24）投标方认为需要提供的其他内容或技术资料，包括预埋件设计资料等。

14. 投标文件

14.1 投标书格式：投标人须按照第13.1、13.2条规定的内容分别编制装订成册并密封（即，投标文件分别装订成“商务投标文件”、 “技术投标文件”二部分）。

14.2 投标文件份数：一式六份（一正五副），投标文件的正、副本封面应有相关“正本”、“副本”字样的标记。

14.3 投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。

14.4 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须有同一签署人签字或盖章。

14.5 由于字迹模糊或表达不清引起的后果 由投标人负责。

14.6 商务报价部分为在开标仪式上唱标的内容，投标人须按发包文件的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.7 规格性能偏离表：投标设备如与发包设备在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有偏离应填写《规格性能偏离表》。

15、投标报价：

15.1 投标方应按发包文件中《发包设备一览表》填写《投标设备数量价格表》。

15.2 每种设备只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

15.3 投标报价应按不同费用类别分开填写。

（1）出厂价格（包括要求供货范围内的主机和辅件、轿厢装修出厂装厢所列易损件、随机备品备件费和特殊工具费、各种税费等）

（2）运杂费

（3）运输保险费（是否保险由投标人自定）

（4）安装及调试费（包括安装材料）

（5）技术服务费（包括技术培训等）（如未进行技术培训，此部分费用收回）

（6）水电费、材料费、垃圾清理费等

（7）其他费用[包括检测费、第三方检验费（货到工地时，发包人将委托有关专家进行现场验收所发生的费用）等]

15.4本工程纳入总承包管理范围，中标单位（分包单位）须与总包单位签订总包管理合同，且由总包单位对工程质量、进度和安全文明施工全面负责，并承担总包的一切义务和责任。

15.5 投标人须自行踏勘施工现场以充分了解工地位置、现场情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，并在报价时综合考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

16、投标保证金

16.1具体见“投标须知前附表”

16.2投标人如有下列情况之一者，将不退还投标保证金：

（1）在投标有效期内撤回投标书的；

（2）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款，在规定期限内拒签合同的；

（3）未能按要求提交履约保证金的。

17、投标文件的修改与撤回

17.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达发包人，并得到发包人的书面形式的确认。

17.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

17.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

18、投标书的效力

18.1投标书的有效期

（1）投标书的有效期始于本发包文件规定的投标截止时间；

（2）中标人的投标有效期至完成本发包文件规定的工程承包范围内全部工作内容并通过竣工验收、保修期限满后终止；

（3）投标人的投标有效期限自投标截止日起90日历天内有效。

（4）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，发包人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本发包文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

19、投标文件的递交

19.1投标人应派专人按投标须知前附表中规定的时间和地点将投标文件送达给发包人。发包人将记录投标书送达时间。凡超过投标截止时间送达的投标书，发包人将不予受理，并按无效标进行处理。

19.2投标文件的密封和标记

（1）投标人应将投标文件的“商务投标文件”、 “技术投标文件”二部分分别单独密封在投标文件密封袋里。并在投标文件的密封袋上分别清楚标明“商务投标文件”、 “技术投标文件”的标记；

（2）在密封袋上注明下列识别标志：

a发包人名称;

b工程名称；

c投标人的名称（加盖公司公章）

d商务投标文件(或“技术投标文件”)

e 2022年   月   日   时   分开标,此时间以前不得开封。

（3）如果投标文件没有按上述规定加写标记和密封，发包人将有权拒收。

（四）开标

20、开标

20.1发包人按本须知前附表所规定的时间和地点（或按发包文件相关条款通知延长的时间）公开开标，并邀请所有投标人参加。

20.2参加开标会议的投标人的法定代表人或授权代表委托书（须随带本人身份证原件）及制造商出具的授权书原件参加开标会议,否则被拒绝参加投标。

20.3开标时投标人按本发包文件“投标须知前附表三”要求提交资料原件，以备查验。

20.4开标时，由投标人推选的代表或发包人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他发包人认为有必要的内容。发包人做好记录看，并由各投标人签字确认。

20.5发包人在发包文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。若宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督部门当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

20.6在开标后，发包人首先对投标文件进行检查，检查时投标文件如有下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- 投标文件未按照发包文件的要求予以密封的；提交的投标文件正、副本份数不符合发包文件要求的；

- 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 开标前投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；

- 投标人未按照发包文件的要求提供投标保证金的；

- 投标人未按发包文件要求参加开标会议的。

20.7开标程序：（具体见第七部分）

（五）评标

21、评标

21.1评标委员会由发包人组建。评标委员会由5人及以上的单数成员组成，评标委员会依据有关规定组织。

22、评标过程的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。

22.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向发包人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23、投标文件的澄清

23.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。当文字描述出现差错，但没有实质性影响投标报价时，可以按照数字表示的数额修正文字描述；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。

23.3投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

24、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门列入丽水市建设市场严重不良行为。

25、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞争，其投标应作无效标处理。

26、评标委员会将审查每一投标文件是否对发包文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作无效标处理。

27、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对发包文件作出实质性响应，并按前条规定作无效标处理：

（1）投标文件没有按照发包文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件附有发包人不能接受条件的；

（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（4）投标文件载明的发包项目完成期限超过发包文件规定期限的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；或投标文件中设备数量与发包文件提供的清单不一致的；

（6）投标函的报价和开标一览表（或投标设备数量、报价表）的报价不相符或投标报价高于发包文件设定的发包控制价的；

（7）实质性内容未按发包文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；

（9）发包文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；

（10）投标人提交虚假证件或虚假资料的；

（11）不同投标人的投标文件相互混装；

（12）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（13）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，因有效投标人不足三个，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以通过表决是否否决全部投标。投标被否决的，发包人依法重新发包。因投标被否决造成投标人损失的，发包人不承担一切赔偿责任。

- 评标办法

28.1详见第七部分评标办法和评标细则。

（六）授予合同

29、中标人的确定：

发包人根据有关规定确定中标候选人为中标人。

注意：

对投标人提供证件及资料的真实性，发包人保留有对该资料的复核权，如果发现资料有虚假行为，一经查实，发包人有权不予退还其投标保证金，若是中标单位的将取消该单位的中标资格，并不予退还其投标保证金，同时将企业上报建设行政主管部门作严重不良行为处理。

30、合同签订

30.1发包人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据发包文件和投标文件签订合同。

30.2合同签订前：中标人必须向发包人提交合同总价 2%的履约担保作为履约保证金，履约保证金采用现金或银行保函或融资性担保机构担保保函（须有文件依据）出具或工程综合保险保单。

注：采用银行保函、工程综合保险保单和政策性融资担保保函之中之一方式缴纳的，其银行保函、担保保函和保险合同应符合发包人要求，若不符合发包人要求的，发包人有权拒绝。如拒绝提供的发包人可以取消其的中标资格。

30.3推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以重新组建定标委员会，在评标委员会推荐的其余投标人中确定中标候选人；也可以由发包人重新发包。若重新发包的，发包人将根据有关规定重新组织发包，在原发包文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自发包文件发出之日起不少于3日。

# 合同主要条款

甲方（即发包人）：

乙方（即中标人）：

根据本发包文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，就电梯设备买卖及电梯设备安装、调试问题，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、供货范围及价格：

1、供货范围：电梯设备的供货、预埋、安装、调试、验收及售后服务等（具体详细见发包内容及技术规格书）

2、合同价：大写：         小写：      （其中：设备费     元，安装费         元）。

3、质量标准：  符合国家相关规定质量验收合格标准 。

4、数量：详见附件《投标设备数量、价格表》

4、工期要求：                          。

5、甲、乙双方应将发包文件、投标文件及评标委员会确认的技术要求、安装、调试要求等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购设备、配套设备等相关的技术资料。

2、乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于土建施工、设备安装、调试等有关的技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

3、询标纪要

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、发包文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

1、乙方在签订合同前，应提交本项目合同总价的2%即￥       的履约保证金。

2、履约保证金的退还：履约保证金在设备安装调试完毕、通过有关部门验收并工程整体竣工验收合格后无息退还。

注：履约保证金采用现金或银行保函或融资性担保机构担保保函或保险公司保函（若乙方以保险公司保函提交履约担保，其出具的保险合同所对应的条款需符合有关规定，且保险条款规定的保险责任范围必须与发包项目的性质及相关合同相匹配，并经甲方确认。否则甲方有权要求乙方选择其他方式提供履约担保。如拒绝提供的，甲方有权单方面解除合同）。

六、图纸提供

合同签订后7个工作日内甲方向乙方提供一套土建施工图（包含建筑、结构图），乙方在收到甲方提供的施工图后自行完成现场勘察、测量、复核等工作，并于10日内提供经土建设计单位核准的三套《电梯施工图》报甲方备案。

七、交货地点

交货地点：本工程工地现场

- 交货时间、安装竣工时间及交付时间（注：必须响应，否则视为无效标）

- 按工程实际需要，收到甲方书面通知后的3个月内供货（若遇国家法定节假日相应顺延）；与主体、装修等工程配合，不影响其他分项工程的进度，安装应符合法律规定，安装时间根据工程实际进度，以甲方书面通知为准；电梯设备交付时间以根据工程实际进度，以甲方书面通知为准。

九、安装及售后服务：

1、本次发包的电梯设备安装调试必须由本产品的厂家或直属子公司或直属分公司直接负责，否则，甲方将不予接受。需提供厂家承诺函，但该承诺函不排除乙方对电梯设备安装调试应当承担的责任，凡因厂家原因未能适当履行电梯设备安装调试义务而导致的法律责任，乙方应承担连带责任。

2、维修服务网点须设在浙江省内，并在丽水市区或松阳县设立维修工作站。维修工作站需提供24小时服务，在使用过程中如发生质量问题和其他故障，维修人员需在接到维修电话后30分钟内赶到现场，提供不间断的服务直到结束（具体以乙方投标的承诺时间为准）。乙方未按时提供服务的违约责任标准，每次向甲方支付2000元违约金，甲方有权在质保金中直接扣除。

3、在质保期内，乙方应派1名及以上持有上岗操作证的维保人员全天24小时常驻医院对设备进行维护和保养并接受甲方考勤，该人员工资、福利、住宿等所有发生的一切费用，均由乙方承担。甲方免费为其提供办公地点。该人员不得擅自更换，确需更换的需经甲方同意，并且更换的人员的资格、经验等与原人员相当。

十、付款方式：

1.合同签订生效后15个工作日历天内且乙方提供该笔款项支付担保保函（可采用银行保函或担保保函或工程综合保险保单形式）后，支付设备费总价的30%作为预付款。

2.设备进场报验合格后15个工作日内，支付该设备费总价的40%；

注：若设备分批到货的，则设备费按上述条款分批支付。

3.全部电梯安装调试完成，经有关部门验收合格并提交符合当地城建档案馆要求的全部资料后15个工作日内，甲方支付至合同总价的98.5%。

4.剩余合同总价的1.5%作为质量保证金，在质保期满后退还。

上述款项支付前，乙方应提供相应金额的增值税发票，若乙方逾期未提供相应票据的，甲方不承担应因造成逾期付款的违约责任。

注：质量保证金可采用现金、银行保函、担保保函或工程综合保险保单,如采用保函或工程综合保险保单，乙方须在尾款付清前提交。

十一、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交货前将合同号、设备名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等书面通知甲方。

2、设备由乙方负责运输，运输中的所有责任和风险均由乙方承担，因承运人或者包装不善等其他任何原因造成设备的锈蚀、破损、丢失等后果均由乙方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。

3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，应在交货期内尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。

4、唛头

4.1乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

（1）收货人

（2）产品名称

（3）合同号

（4）品目号和箱号

（5）到达站或到货地点

（6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。

（7）不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

（8）乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

5、本合同产品运送到双方约定的交货地点之后，在项目竣工之前货物的保管维护均由乙方负责。

十二、交货方式：

本项目为交钥匙工程，采用固定总价承包，在采购设备数量不变的情况下，合同价格一律不作调整。合同价格包括设备费、材料费、管线费、安装调试费（含五方通话功能项涉及的相关内容）、税金、运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、电梯控制方式调整费、门禁功能费用、电梯井道改造费、特殊工具费(含安装过程中打洞、搭架、固定件增设、施工电缆、修补、物资保管、清理等一切相关工作)、售后服务费、培训费、创优质工程增加费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由乙方承担。

新梯在验收合格通过前及通过后第一次、第二次年检相关检验费用由乙方承担，第三次起年检费用均由甲方承担。

十三、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及发包文件和投标文件。

2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。

3、设备材料运至施工现场后,在竣工验收之前,由投标人承担一切保管责任。

4、乙方应负责安排甲方2名人员(1人机械，1人电气)到设备生产厂家进行产品质量认证和操作、维修的培训。具体时间以及培训的具体内容在投标时由投标人提出建议。

5、设备安装调试过程中，乙方有责任继续对甲方操作人员进行操作技术培训。

6、乙方在设备质保期内，负责各种故障的免费技术服务，负责免费修理和替换各种损坏及故障，即质量保修责任及由此发生的全部费用均由乙方承担，部件或零件更换后的质量保证期为更换之日起顺延12个月。

7、维修服务网点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。

8、乙方须对合同中规定的整套电梯提供至少24个月（注：具体以中标人投标文件承诺的质保期为准）的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、甲方接受并使用之日算起。在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理；

（2）更换设备，由乙方承担由此所发生的所有费用；

（3）贬值处理。

9、质保期内必须每15天至少1次派遣具备操作资格的维修保养人员对上述电梯进行例行保养工作，即根据保养周期清洁机房、曳引机、控制柜、限速器、轿顶、轨道、钢丝绳、底坑、润滑轨道、钢丝绳与轴承、检查电梯各机械装置、电气设备及门机系统工作状态，调整电梯各部分达到最佳工作状态。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

10、在质保期结束时，必须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得政府主管部门、特种设备检测部门检验合格。

11、每次故障修复后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

12、在使用过程中如发生质量问题和其他故障，乙方在接到甲方通知后必须在1小时内到达现场，24小时内提出维修方案，3-7天内完成维修恢复使用。

十四、验收：

1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作，甲方委托有关专家进行当场验收。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的  检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明，本项目关于电梯验收所发生的一切费用由乙方承担。

3、系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，由有关部门检验合格并出具检验报告。

十五、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。或乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的全部经济损失。

十六、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，除了赔偿所有损失外，按下列规定处以违约金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，每逾期一天，按逾期交货部分设备价的3‰计算违约金。若整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

2、乙方不能交货：乙方在逾期交货的违约赔偿达到最高限额还不能交货的，向甲方支付设备总价20%的违约金。

3、由于乙方原因造成甲方提出中途退货的，由乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

4、乙方出具《电梯施工图》 、向厂家下定单、排产单等环节，要求乙方自行完成现场、图纸复核工作，在项目实施过程中出现差错、遗漏等责任由乙方自行承担，产生的相关费用也由乙方承担，造成逾期交付的，按逾期交付条款支付违约金。

5、安装调试完毕，乙方逾期交付甲方的，每逾期一天向甲方支付违约金2000元人民币。

6、项目实施过程中需乙方到场配合不到位的，乙方向甲方支付违约金2000元/次。

7、设备使用过程中如发生质量问题和其他故障，未按约定时间到达现场或未在24小时内提出维修方案的，向甲方支付违约金2000元/次，无特殊情况3-7天内未能恢复正常使用的，向甲方支付违约金5000元/次，违约金在质保金中扣除。

8、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此列。

9、乙方违约需支付违约金的，甲方可在履约保证金中扣除（扣除后须补足履约保证金），也可在当期价款中扣除。

十七、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

（2）逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同并上报有关部门上黑名单处理。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

违约责任的承担，不免除违约行为引起的损失的赔偿责任和继续履行合同的义务。

十八、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十九、诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应提交甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、诉讼费用除人民法院另行有判决外，由败诉方承担。

二十、合同生效及其它

1、本合同正本一式  二  份，由甲、乙双方各执  一  份；副本一式  七  份，由甲、乙双方各执  三  份，送交监督单位一份。

2、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

3、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同发包文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

4、甲方如要求本合同产品进行额外装潢，或在电梯井道、机房等与电梯相关的部位增设其他设施，甲乙双方应协商解决。

5、下列文件均为本合同不可分割的部分：

（1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（4）发包文件及其补充文件

（5）投标文件

（6）专用条款与通用条款不一致时，以专用条款为准。

注：乙方未按上述合同不可分割的内容执行的，甲方可终止合同并上报有关部门上黑名单处理。

二十一、补充条款

1、乙方应根据相关规定进行归档管理，如涉及到相关费用，由乙方自行承担。

2、电梯标准和选用材料必须符合设计要求，如有变更必须经甲方同意后方可实施。

3、设备和材料乙方应按照投标书上的品牌和规格施工。若有特殊情况无法采购需更换品牌或者规格的，必须经甲方确认，单价另行确定。

4、本项目采用固定总价承包，在采购设备数量不变的情况下，合同价格一律不作调整。

5、乙方确保其提供的的技术和产品属目前先进技术（属该品牌最近国内三年的主流产品技术并提供对应用户名单）；严禁使用淘汰或将要淘汰的技术和产品，否则应无条件免费更换到最新技术产品并向甲方支付违约设备价值两倍的违约金。此条款甲方在验收后再保留5年追溯权利。

6、合同价中已包含对电梯井道改造使井道符合自身电梯安装及电梯正常使用的改造费用，后期不予增加。

7、电梯控制方式应按发包人要求设置，由此产生的相关费用包含在合同总价内，不另外计取。

8、电梯采购、安装过程中的人员安全由乙方负责，由此产生的费用、责任均由乙方承担；造成甲方损失的，甲方可以向乙方追偿。

9、乙方应以项目建设为前提，服从甲方、总承包单位的管理，乙方在合同签订后15个日历天内制定施工组织计划提交总承包单位审核，经总承包单位同意后报甲方备案，总承包单位须按审核通过后的施工组织计划控制工期、质量及安全文明施工。因乙方原因造成总承包单位工期延误的，每延误一天向甲方支付违约金500元人民币。因总承包单位未尽总承包责任，或现场不具备专业工程施工等原因造成总承包单位工期延误的，总承包单位按总承包合同承担违约责任，造成乙方不能按期交货或交付的，每延误一天向乙方支付违约金500元人民币。

10、电梯工程验收合格后一个月内乙方按甲方、总承包单位要求分别将工程档案资料递交至总承包单位处，将竣工结算资料直接递交至甲方，未按时间和要求递交的，将分别支付违约金为人民币5000元整。

11、乙方应根据档案管理标准进行归档，如涉及到相关费用，由乙方自行承担。

12、项目实施前，乙方应与总包单位核实工程量清单，如项目中部分工程量已由总包单位实施的，结算时应扣除相应费用；若工程需要另行增加电梯设计施工图外工程量的，由甲方另行签证。

13、乙方应做好工地现场的安全文明施工要求，甲方和总承包单位或有关部门对现场安全施工、创建国家文明城市等提出整改意见的，乙方必须及时予以整改，如不及时予以整改的每次支付违约金5000元。施工现场的保护由乙方负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由乙方自行承担。在安装、调试过程中，乙方应保证安装人员的人身、财产及安装现场施工完全，若因此给自身人员、财产，甲方人员或第三方人员、财产造成损害的，承担全部赔偿责任；若甲方因此先行承担相应赔偿责任的，可向乙方进行全额追偿，并由乙方承担甲方由此造成的实现债权的相关费用

14、总承包单位未尽管理职责，影响项目质量、安全、进度，按总承包合同进行违约处理。因乙方原因造成关键线路延误或其他导致总承包单位在项目上有实质性损失的，乙方按实补偿给总承包单位。

15、竣工验收过程中乙方必须在总承包单位要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

16、发包范围外与该工程相关的建设内容，应甲方要求，乙方应无条件按质量标准、时间节点，负责实施完成。

注：以上违约金均从履约保证金或合同价款中予以扣除。

甲方：（公章）                    乙方：（公章）

住      所：                        住      所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电      话：                      电      话：

传      真：                      传      真：

开户银行：                        开户银行：

帐     号：                       帐     号：

邮政编码：                        邮政编码：

- 电梯的技术规格和要求

| 楼号 | 梯号 | 梯型 | 载重（kg） | 速度(m/s) | 井道尺寸（mm） | 门洞尺寸（mm） | 开门方式/开门尺寸 | 底坑深度（mm） | 停靠楼层 | 层站门 | 提升高度(m) | 台数 | 机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-YT1 | 医用电梯 | 1600 | 1.6 | 2460*3060 | 1500*2200 | 中分门 1100宽 | 1800 | -1-9 | 10/10/10 | 40.5 | 1 | 有 |
|  | 1-YT2 | 医用电梯 | 1600 | 1.6 | 2430*3060 | 1500*2200 | 中分门 1100宽 | 1800 | -1-9 | 10/10/10 | 40.5 | 1 | 有 |
|  | 1-YT3 | 医用电梯 | 1600 | 1.6 | 2440*3060 | 1500*2200 | 中分门 1100宽 | 1800 | -1-9 | 10/10/10 | 40.5 | 1 | 有 |
|  | 1-YT4 | 医用电梯 | 1600 | 1.6 | 2430*3060 | 1500*2200 | 中分门 1100宽 | 1800 | -1-9 | 10/10/10 | 40.5 | 1 | 有机房，无障碍梯 |
|  | KT1 | 客梯 | 1000 | 1.6 | 2155*2150 | 1300*2200 | 中分门 1000宽 | 1600 | -1-9 | 10/10/10 | 40.5 | 1 | 无 |

注：（1）土建尺寸仅供参考，以施工图和现场实际尺寸为准，投标人自行察看施工图纸和施工现场。出现不一致时，以现场实际尺寸为准。发包人不承担尺寸不相符或不一致造成的任何责任。

2、电梯规格要求

2．1 技术规格表

| 电梯类型 内容 | 医梯和乘客电梯 |
| --- | --- |
| 逻辑控制系统 | 全集选 |
|  | 32位及以上电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作功能。 |
| 驱动系统 | 永磁同步无齿轮驱动 |
| 调速系统 | 32位及以上电脑微机控制，交流变频变压调速（VVVF）,逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ |
| 轿箱尺寸（mm） | 由投标单位提供（要求高轿厢） |
| 开门方式 | 双开门，光束≥150束 |
| 门保护 | 光幕门保护 |
| 门机 | 采用交流变频变压调速VVVF |
| 通讯系统（井道内） | 采用串行连接方式 |
| 导轨 | 重型导轨 |
| 导靴 | 重型导靴 |
| 平层精度 | ≤±2mm |
| 噪声指标 | 符合或优于国家标准（并提供具体数据） |
| 年故障次数/台 | ≤3次，如超过一次，整机保修期免费延长一年 |
| 振动加速度 | 由投标单位提供 |
| 起制动加速度 | 由投标单位提供 |
| 称重装置 | 机械或电子称重装置 |
| 轿门/厅门 | 轿门、厅门均采用304发纹不锈钢，厚度：≥1.5mm（提供厚度数据），不允许复合钢板 |
| 门套 | 304发纹不锈钢标准小门套，厚度：≥1.5mm（提供厚度数据），不允许复合钢板 |
| 轿顶 | 轿顶为304发纹不锈钢豪华轿顶（包括LED灯照明、低噪声通风扇，应急照明，紧急出口），轿顶需安装高清摄像头，随行电缆中应穿视频电缆。轿厢净高度≥2.5米，中标后提供三种以上豪华轿顶供发包人选择，且价格不得调整。 |
| 轿厢四壁 | 后壁采用304镜面不锈钢，厚度≥1.5mm ；其它采用304发纹不锈钢， 厚度≥1.5mm（提供厚度数据）， 不允许复合钢板。医梯、污梯、无障碍客梯配置无障碍相关功能，满足无障碍相关验收规范。 |
| 轿厢地面 | 大理石地面（预留安装大理石重量），提供5种以上图案由用户选择 |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢 |
| 厅外召唤按纽和层站显示器 | 面板材料采用304发纹不锈钢，上、下指示按钮；楼层显示。 |
| 轿厢操纵盘和层站显示器 | 304发纹不锈钢面板，带盲文按钮；开关门按钮；选层按钮；额定载重量；额定载重人数；禁烟标识；警铃按钮；对讲装置；应急照明 |
| 厅外报站灯 | 医梯、乘客电梯首层设置液晶显示器，要求: 1、电梯信息显示功能2、告警信息显示功能3、资讯显示功能4、广告图片显示功能5、播放内容远程更新功能6、 文字信息小区广播功能7、多媒体播放（支持存储式播放、流媒体播放）8、安装位置：门楣9、显示器尺寸：12寸及以上。 群控电梯设置厅外报站灯（凸出墙面，便于侯梯人员识别），304发纹不锈钢面板，带报站钟，待机白色背光，点亮橙色光。 |
| 电梯液晶显示器 | 1、电梯信息显示功能 2、告警信息显示功能3、资讯显示功能4、广告图片显示功能5、播放内容远程更新功能6、 文字信息小区广播功能7、多媒体播放（支持存储式播放、流媒体播放）8、电梯安装位置：轿箱内门楣9、显示器尺寸：12寸及以上。 |
| 门禁功能 | 按发包人要求采用人脸识别或刷卡识别，并按要求实现与智能化安防系统的连接。 |
| 功能要求 | - 五方通话[①电梯轿厢②电梯机房③电梯轿顶④电梯底坑⑤物业值班室），轿厢内监控摄像头（监控摄像头采用数字型，海康威视或大华品牌，星光级，像素不少于200万）、随行电缆、布线、调试、安装等均由中标人负责并承担费用]。其中电梯机房至物业值班室的布线由专业弱电单位负责。 2.火警紧急回车后给监控室返馈信号； 3.故障时最近自动平层(非电源及安全回路故障)； 4.全集选自动运行功能； 5.超载显示、报警功能； 6.停机功能； 7.防止超员装置； 8.照明自动控制； 9.通风自动控制； 10.消防迫降功能； 11.满员直达功能； 12.故障自检、记忆显示功能； 13.附司机操纵功能； 14.停电应急照明功能； 15.开门时间自动调整功能； 16.超速保护功能； 17.取消轿厢内恶作剧指令； 18.错误选层取消功能； 19.光幕保护功能； 20.轿厢内警报钮； 21.轿厢到达钟； 22.语音报站； 23.反向运转时取消轿内呼梯功能； 24.异常时梯门自动反复开关功能； 25.梯门反向控制； 26.TE-E远程监控系统接口预留； 27.一般故障信号； 28.返回基站停车； 29.机房电源盒； 30.断相及反相保护； 31.门闩故障时重复关门； 32.电梯检修操作功能； 33.启动补偿功能； 34. 并联功能、单台集选； 35.不停层功能； 36.能源再生功能; 37.曳引钢丝绳或钢带自动检测功能； 38. 医梯、乘客电梯停电自动就近开门功能； 39.其他电梯标准功能。 |

3、

▲（1）无障碍电梯应符合规范《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2013）第7.3.3条的要求。

▲（2）消防电梯的配置必须符合消防验收的要求。

▲（3）要求医梯与乘客电梯为同一品牌。

▲（4）医梯和乘客电梯另加应急电源，停电能就近平层开门。

▲（5）医梯的控制程序、方案考虑人流量大，具体优化方案在安装好后厂家免费给予调整。

▲（6）电梯轿厢内部应安装防撞装置，防止病床等对电梯轿厢的轿壁造成损坏。

4、电梯部件要求：

4.1部件要求：（应包括但不仅限于或更优于下列条件）

▲电梯曳引机、控制柜整柜（含主板和变频器）、门机整机须与电梯整梯同一品牌，不接受OEM贴牌加工。

▲关键安全部件限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置要求与电梯整梯同一品牌或国际知名品牌。

▲曳引机里的主要部件为欧美日原品牌原装进口，控制柜里的主板和变频器为欧美日原品牌原装进口，门机整机欧美日原品牌原装进口。

注：1、交货验收时须提供以上部件报关清单、设备装箱清单等资料。

交货验收时须提供以上部件型式试验报告原件，如进口产品还须提供原产地证明文件、原产地装船单、中国海关报关证明文件、中国商检检验合格证明文件、设备装箱清单等资料。

带▲号不得负偏离，否则将作无效标处理。

5、投标单位应提供的技术资料

5.1结合土建施工图纸提供井道布置图、设备安装图（包括电气、系统安装线路图等）、电路电气控制图、系统原理图等。

5.2设备样本及技术规格书。（注：要求投标单位提供每部电梯的主要部件清单（详细型号和技术说明）并承诺确保其投标产品属目前先进技术（属该品牌最近国内三年的主流产品技术并提供对应用户名单）；严禁使用淘汰或将要淘汰的技术和产品，否则视为虚假应标，按无效标处理。若中标后提供淘汰或将要淘汰的技术和产品，应无条件免费更换到最新技术产品和向发包人支付违约设备价值两倍的违约金。此条款使用单位在验收后再保留5年追溯权利）。

5.3设备安装、操作、维护手册或说明书

5.4提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的型式试验报告的副本。

5.5投标人认为有必要提供的其他技术资料及发包方需配合的事宜。

6、技术服务（内容应包括但不仅限于或更优于下列条件，费用纳入投标总价中）

6.1中标人应负责安排发包方2名人员(1人机械，1人电气)15天到设备生产厂家进行产品质量认证和操作、维修的培训。具体时间以及培训的具体内容在投标时由投标人提出建议。

6.2设备安装调试过程中，中标人有责任继续对发包方操作人员进行操作技术培训。

6.3中标人在设备质保期内，负责因设备本身缺陷导致的各种故障的免费技术服务和维修。

7、设备安装、调试

7.1投标人需按发包人的要求和国家及行业规范负责设备安装和调试及试运行，本次电梯安装为交钥匙工程。

▲7.2本次发包的电梯设备安装调试必须由本产品的生产厂家或直属子公司或直属分公司直接负责。

▲7.3本次设备安装作业不得转包（劳务分包除外）。安装单位须提供资质证明文件及施工经历资料，而且必须具有安装与发包设备同型号电梯的安装经验。投标文件中须明确负责此项目设备安装的队伍人员名单及工作经历、工作业绩、养老保险缴纳证明，经发包人审查认可后方可进行施工。需随投标文件提供厂家承诺函。

7.4设备安装验收合格，在交付发包人使用以前的设备保护由投标人负责。

7.5安装前积极与土建配合。

▲7.6要求安装不间断电源。

8、验收

8.1投标人在投标时应提供设备的设计技术规定、验收标准、安装技术规范，供发包方参考。

8.2制造安装验收标准如下：

※中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）；

※中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588-2003）；

※中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060-2011）

※中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058-2009）

※中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059-2009）

※中华人民共和国国家建设部“电梯手册”（JJ49）；

※电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸（GB/T7025.1-2008 GB/T7025.2-2008）；

※交流电梯电动机通用技术条件（GB12974-91）；

※电梯电缆（GB50135-1997）；

※电梯曳引机（GB/13435-92）；

※电梯维修规范（GB/T18775-2002）；

※自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-2011）；

※中华人民共和国国家标准：高层民用建筑设计消防规范（GB50045）；

※电梯相关最新标准，相关的修改单（以新标准为准）；

※其他有关的中国规定和由发包人认可的其它国家的其它权威标准。

注：现行检验或验收标准高于以上要求时，按现行法规标准执行。

8.3投标人必须负责所提供货物通过电梯行政监督管理部门的验收，直至取得已验收证书。电梯行政监督管理部门的验收费用包含在投标总价中。

8.4中标人人员在发包方进行安装调试期间，费用由中标人负责。

8.5中标人人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因中标人责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由中标人承担。

8.6设备到达最终用户后，要求中标人及安装人员会同发包方共同参与设备的到场验收。发包人将委托有关专家一并验收，此费用包含在投标总价中。

9、质保及维修

9.1设备的售后维修保养须由产品生产厂家或厂家直接授权的维修点负责；售后网点须在丽水市或松阳县设立工作站。

9.2中标人提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付发包人使用之日起不少于24个月（注：具体以中标人投标文件承诺的质保期为准）。在质保期内，因电梯的维修和保养所发生的一切费用，均由中标人承担。

9.3 在质保期内，中标人应派一名以上持有上岗操作证的维保人员全天24小时常驻医院对设备进行维护和保养并接受甲方考勤，该人员工资、福利、住宿等所有发生的一切费用，均由中标人承担。发包人免费为其提供办公地点。该人员不得擅自更换，确需更换的需经发包人同意，并且更换的人员的资格、经验等与原人员相当。

# 第六部分  附件（投标文件格式）

一、商务投标文件(格式)

__________________________________工程

投 标 文 件

（商务投标文件）

发包人:

投标人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

目  录

- 投标函（格式1-1）

2、开标一览表（格式1-2）

3、分项报价表（格式1-3）

商务文件格式一

投  标  函

：

（投标单位全称）授权                      （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                    项目（括号内填写发包编号）的有关投标活动。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：

一式五份，其中正本一份，副本五份；具体要求按照发包文件规定。

二、投标电梯设备品牌：           ；产地：         ；

工期：                   。

三、投标的电梯设备供货、安装、调试、验收及售后服务等的总投标价为（大写）：                                   元人民币（￥               元）；

四、保证遵守发包文件中的有关规定。

1、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

3、本投标自开标之日起90天内有效。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                      传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 合同总价的2% |  |
| 2 | 工期 | （投标单位自行填写） |  |
| 3 | 质量标准 | 符合国家施工验收规范和行业规范规定的合格标准 |  |
| 4 | 无故障运行时间 | （投标单位依据实际情况自行填写） |  |
| 5 | 付款方式 | 依据合同主要条款 |  |
| 6 | 质量保证期 | 个月（不少于24个月） |  |
| 7 | 售后服务响应时间 | 依据合同主要条款 |  |

商务文件格式二

## 开 标 一 览 表

发包项目名称：                                                                    发包编号：

| 序号 | 设备名称、品牌 | 数量 | 产地 | 质量标准 | 设备投标价 （人民币万元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 投 标 总 价 |  |  | 人民币（大写）： （小写： ￥ ） |  |  |  |

投标人全称（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期

商务文件格式三

投标设备数量、价格表

发包项目名称：                                                                               单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 项号 | 货物品称型号规格 | 产地 | 数量 | 出厂单价（含税） | 运杂费 | 运输 保险费 | 安装及 调试费 | 技术 服务费 | 其它 | 总计 |
| 投标总价 |  |  | 大写 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：※第5栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并包括各种税费。

※第6栏为制造厂运至建设单位装置地点全部货物运杂费。

※第7栏由投标单位自行确定。

※第8栏（包括井道照明设施费用）和第9栏的总价为以后签订安装合同时的安装费合同价。

※第9栏的技术服务费包括培训费（培训发包方管理、操作人员）、培训资料费及食宿费等（具体按照第五部分第6条说明）。

※第10栏的其他费用包括水电费、材料费、垃圾清理费、电梯门洞整改费、井道内的圈梁整改费、第三方检验费（即货到工地时，发包人将委托有关专家进行现场验收费用）及验收费及技术咨询服务费等，列入投标总价。

※第11栏设备投标总价=4×5+（6+7+8+9+10）项。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                                         日期：

二、技术投标文件(格式)

__________________________________工程

投 标 文 件

（技术投标文件）

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

目录

（1）投标人情况表

（2）投标保证金（交纳凭证复印件）

（3）法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明书

（4）制造厂家的资格声明

（5）营业执照（复印件加盖公章）

（6）生产厂家针对本项目的授权书（如销售商）（复印件加盖公章）

（7）电梯设备制造许可证和制造许可明细表（复印件加盖公章）

（8）电梯安装维修许可证（复印件加盖公章）

（9）投标产品鉴定获奖证书（如投标产品被评为国优、部优、省优的荣誉证书等）和投标梯型型式试验报告（复印件加盖公章）

（10）厂家授权或特约委托的距发包人最近的售后服务网点资质资格证书复印件（电梯安装维修资格证书、生产厂家出具的设售后服务维修保养服务网点证明材料，特约维修服务网点须提供营业执照及委托合同），工作业绩以及服务点的地址、联系电话等，安装人员须附名单及上岗操作证复印件；

（11）生产厂家出具的电梯设备安装调试由电梯设备生产厂家或直属分公司或直属子公司直接负责的承诺函、负责此项目设备安装的队伍人员名单（须明确项目负责人和技术负责人）、项目负责人和技术负责人的工作经历、工作业绩、养老保险缴纳证明（格式自拟）；

（12）投标产品技术规格书及功能

（13）投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

（14）投标产品基本配置表（后附控制柜、曳引机、门机、安全钳、限速器相同型号型式试验报告复印件（加盖制造商公章））

（15）投标产品随机备品备件清单及专用工具清单

（16）供发包人选购的配套零部件表

（17）主要安装装备和主要检测设施的拥有情况和现状

（18）规格性能偏离表及建议

（19）产品制造、安装、验收标准

（20）电梯安装组织设计说明及质量管理保证体系说明、电梯安装技术方案、自检自测方案

（21）技术服务内容（电梯生产厂家对本项目的技术支持，包括检验、验收、培训等内容）

（22）投标承诺的售后服务情况（包括保修期内的服务内容；）

（23）优惠条件

投标人承诺给予发包人的各种优惠条件，包括运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠。

（24）投标方认为需要提供的其他内容或技术资料，包括预埋件设计资料等。

技术文件格式一

投标人情况表

投标人（公章）                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  | 授权委托人 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  | 资金性质 |  |  | 生产性 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号 |  |  | 上年产量 |  |  | 产品技术先进水平 |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |  |  |

技术文件格式二

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加             （发包单位）的            工程投

标活动。代理人在投标开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：        性别：      年龄：

单位：          部门：      职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年  月  日

技术文件格式三

制造厂家的资格声明

制造厂家名称及概况

制造厂家名称：

总部地址：

传真/电话：                邮编：

成立日期或注册日期：

实收资本：

最近资产平衡表（到         时为止）

固定资产：

流动资产：

长期债务：

流动债务：

净值：

主要负责人姓名：

制造厂家在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话

与投标提供货物有关情况

关于制造厂家所提供货物的生产设施及其他情况：

工厂名称和厂址：

正在生产的货物：

年生产能力：

职工人数：

制造厂家生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）

近三年的年营业总额：

| 年 度 | 国 内 | 出 口 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

所属财团（如有的话）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造厂家名称：

授权代表签字：

授权代表职务：

传真/电话：

日期：

技术文件格式四

投标电梯品牌自2016年1月1日以来类似电梯项目业绩表

| 工程名称 | 工程地址 | 所用电梯型号 | 数量 | 业主联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人 （盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

技术文件格式五

基本配置表

发包项目名称：                                       发包编号：

| 部件名称 |  |  | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 |  |  |  |  |  | 说明电机功率 |
| 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 控制柜 | 变频器 |  |  |  |  |  |
|  | 微机电脑主板 |  |  |  |  |  |
|  | 其他电气元件 |  |  |  |  |  |
| 门机系统 |  |  |  |  |  | 说明传动结构 |
| 光幕门保护系统 |  |  |  |  |  | 提供光束数 |
| 机械称重装置 |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢操纵系统 |  |  |  |  |  |  |
| 厅外召唤系统 |  |  |  |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲器（液压式） |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 |  |  |  |  |  | 提供主、副轨每米重量 |
| 导靴 |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢壁 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 |  |  |  |  |  |  |
| 层门 |  |  |  |  |  |  |
| 门套 |  |  |  |  |  |  |
| 304发纹不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 电梯液晶显示器 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标单位可以扩展以上表格，每台电梯一张表格，后附控制柜、曳引机、门机、安全钳、限速器相同型号型式试验报告复印件（加盖制造商公章）

技术文件格式六

投标产品随机备品备件清单及专用工具清单

发包项目名称：                                       发包编号：

| 备品备件或专用工具 名称 | 产 地 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的备品、备件及专用工具。

2、本表中所列备品、备件及专用工具应在投标总价中。

3、投标人尽量写得齐全。

技术文件格式七

供发包人选购的配套零部件表

发包项目名称：                                       发包编号：

| 部件名称 | 产 地 | 型 号 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上价格清单在质保期外“小包”时参考使用。本清单不计入投标总价范围内。

技术文件格式八

主要安装装备和主要检测设施的拥有情况和现状

发包项目名称：                                       发包编号：

| 工具/设备名称 | 产 地 | 型 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本清单不计入投标总价范围内。

技术文件格式九

规格性能偏离表及建议

发包项目名称：                                       发包编号：

| 序号 | 项 目 | 发包文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：电梯井道的土建尺寸已在施工图中明确。投标单位提供的电梯土建尺寸须参照本工程的土建设计尺寸。若须调整则：①必须在可调整范围内进行；②必须提前在井道施工前将调整情况及时通知发包人，以便通知项目参建各方及时进行相应调整。否则发包人将不予接受。

合理化建议：

# 第七部分  评标方法

一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。

整个开、评标过程接受有关部门的监督指导。

二、评标方法

1、按发包文件要先对各投标单位进行资格审查；

2、对投标文件进行符合性审查：

（1）投标产品是否符合发包文件技术要求；

（2）投标文件是否按发包文件规定的要求编制，字迹清晰；

（3）投标文件是否附有发包人不能接受的条款或与发包文件有重大偏离的；

凡投标文件实质性内容和关键格式严重不符合符合性审查要求或不响应发包文件要求的，经评标委员会认定作为无效标的，不进入评议范围。

投标人的综合得分为商务得分和技术文件得分评分的总计，并指定专人进行计算和复核。

最后按发包文件规定，向发包人推荐中标候选人，并提交经评标委员会成员签字的评标报告。

整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

三、评分细则

（一）资信评审（10分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标品牌生产厂家经营年限评价：电梯生产厂家成立并经营20年（含）以上的得3分，15年（含）-20年（不含）的2分，10年（含）-15年（不含）的为1分，10（不含）年以下的不得分（以电梯厂家营业执照时间为准，加盖制造商公章）。需提供电梯生产厂家的营业执照原件（或公证件），复印件进入技术文件（加盖生产厂家公章） | 3分 |
| 2 | 投标品牌售后服务网点情况： 在浙江省内设有售后维修保养服务网点（厂家直属）且该网点已在丽水市质量技术监督局备案的得3分，在浙江省内设有售后维修保养服务网点（特约委托）且该网点已在丽水市质量技术监督局备案的得2分，其它不得分。 须提供制造商设售后维修保养服务网点的证明材料（资质证书，特约委托的还须提供委托合同）原件（或公证件）和在丽水市质量技术监督局备案的证明材料复印件并加盖公章，否则视为未提供。 | 3分 |
| 3 | 电梯梯速（曳引式客梯）： 生产厂家制造许可电梯速度在8m/s（含）以上得4分； 6m/s（含）-8m/s（不含）得3分； 4m/s（含）-6m/s（不含）得2分； 4m/s（不含）及以下的不得分。 需提供电梯生产厂家的制造许可证原件（或公证件），复印件进入技术文件（加盖生产厂家公章） | 4分 |

（二）技术部分评审（40分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯投标机型曳引机评价 曳引驱动系统性能：评价投标机型在曳引机、制动装置的特性及进口件集成情况。 | 2-6分 |
| 2 | 电梯投标机型控制柜评价 控制柜控制系统性能及进口件集成情况。 | 2-6分 |
| 3 | 电梯投标机型门机评价 门机及门保护系统性能：评价投标机型在门机系统及门保护系统方面所选用的产品特性、功能特点及进口件集成情况。 | 2-6分 |
| 4 | 安全保护配置评价 安全保护配置及特性情况，限速器、安全钳、缓冲器等安全部件的配置特性及进口件集成情况。 | 1-3分 |
| 5 | 曳引钢丝绳性能、特性、技术先进性情况 | 1-3分 |
| 6 | 投标梯型运行情况（噪音值、平层精度、水平和垂直振动加速度） | 1-3分 |
| 7 | 医用电梯整体评价（从主机、控制系统、安全保护装置等方面综合评定） | 1-3分 |
| 8 | 客梯整体评价（从主机、控制系统、安全保护装置等方面综合评定） | 1-3分 |
| 9 | 投标产品备品备件、专用工具情况 | 1-2分 |
| 10 | 电梯安装调试、检验、技术服务和承诺方案 | 1-2分 |
| 11 | 质保期承诺：24个月的不得分，在24个月的基础上延长6个月的为加0.5分，延长12个月的加1分，本项最高1分 | 0-1分 |
| 12 | 电梯能耗评价（产品能源效率认证）： - 达到A级能耗的得2分； - 达到B级能耗得1分； - 达到C级能耗的0.5分； - 其他的不得分。 需提供认证证书原件或公证件，复印件（加盖公章）进入技术文件 | 0-2 |

注：上述评审内容缺项的，该项得0分。

3、商务报价（50分）

（1）评标基准价：技术和资信总分由高到低前三名（含并列名次）投标人的有效投标报价的平均价作为评标基准价；如有效标少于三家，经评标委员会认定投标价仍具有竞争性，则有效标的最低价作为评标基准价（保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍）。

（2）投标报价得分

各有效投标报价每高评标基准价1%扣0.6分，每低于评标基准价1%的扣0.3分，以此求出各投标人投标报价的得分。不为整数时按直线插入法计算（保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍）。

具体计算公式如下：投标报价得分=50-|投标价/评标基准价-1|*（0.6或0.3）*100(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)。

三、投标单位最终综合得分：技术得分+资信得分+商务报价得分(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)。

总分排名第一的，即推荐为中标候选人；若出现总分并列第一的，报价低者优先。总分、报价均相同时，当场以抽签方式决定中标候选人。投标人必须参加抽签，否则对其作最不利处理。

注：抽取方式：投标人按递交标书的先后顺序（先递交的先抽取）从提供的大小、形状、颜色完全相同的5个乒乓球（每个球上分别标有数字1，2，3，4，5）中随机抽取一个乒乓球（已经被抽取的乒乓球不放回），抽到球上的数字最接近数字1的投标人排列在前，提交评标委员会推荐为中标候选人。

若经评审后的有效投标单位数量不足3家时，评标委员会认为投标仍然具有竞争性，可以继续进行评标，否则，发包人将依法重新组织发包。